## Лист1
Хабарландыруға 1 қосымша
Лот № | Медициналық құралдардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға, теңге | Сома, теңге | Тауарды жеткізу мерзімі | Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2020 сәйкес) | Тауарды жеткізу орны
1 | Набор для выделения ДНК человека на мембранной колонке из 0,5-1 мл ЭДТА-/цитратного биологического материала. HLA-типирование. Предназначен для выделения ДНК человека из 0,5-0,9 мл цельной крови (цитратной или с EDTA) на мембранных колонках. Лизис-раствор ELB и BLB, отмывочный раствор, элюирующий буфер-реагенты жидкие, бесцветные, прозрачные. Набор – на 250 выделений. 1. Буферные растворы для двухэтапного эрилизиса по 15 мл: ELB A – 2 шт, ELB B – 2 шт; 2. Лизирующий раствор 125 мл – 1 шт; 3. Связывающий раствор 125 мл – 1 шт; 4. Отмывочный раствор 60 мл – 2 шт; 5. Буфер, элюирующий ДНК, 50 мл – 2 шт; 6. Мембранные колонки – 250 шт; 7. Пробирки 2 мл с крышкой – 250 шт; 8. Пробирки 2 мл без крышки – 250 шт; 9. Пробирки 1,5 мл с крышкой – 250 шт; 10. Инструкция к применению на русском и казахском языках - 1шт. | жинақ | 1 | 581980 | 581980 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
2 | Набор диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I и II классов (HLA-A*/B*/DRB1*) методом ПЦР SSP одного образца на одном 96-ти луночном планшете. HLA-генотипирование. Набор предназначен для генотипирования по системе НLA исследуемого материала по генам HLA-A*/B*/DRB1. состав ПЦР планшеты с 96 комбинацией высокоспецифичных праймеров: A*01-A*80, B*07-B*95, DRB1*01-DRB1*16 и DRB3*, DRB4*, DRB5*, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль. Набор -20 тестов Упаковка рассчитана на 20 типирований. . ПЦР планшета с 96 комбинацией высокоспецифичных праймеров 2. Буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации: -буфер D 1,5мл – 4 шт, - буфер Y 4мл – 4 шт, 3. стрипованные по 8 штук пластиковые крышки для закрывания ПЦР-планшет – 20 шт, 4. Руководство по эксплуатации, таблица специфичности, схема оценки и рабочий бланк. Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах и генотипирования 1-го исследуемого образца одновременно по трем локусам HLA-A*/B*/DRB1* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. ПЦР планшета храниться и транспортируется в плюс 4/8°С, буферные растворы хранятся и транспортируется при минус 18°С. | жинақ | 5 | 872540 | 4362700 | ақпан-3 маусым-2 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
3 | Фермент Taq ДНК полимераза. HLA-типирование, ДНК полимераза iTaq DNA Polymerase необходима для получения многократных копии дезоксирибонуклеиновой кислоты при проведении ПЦР реакции. iTaq DNA полимераза – hot - start полимераза инактивированная антителами, активностью 5 U в 1 мкл, в одном флаконе 100 мкл с 500 U, в 1 упаковке 10 фл по 100мкл. набор состоит из 10 микропробирок содержащий 100 мкл полимеразы с инструкцией к применению. Активируется после 3 минут денатурации при 95°С. ДНК-полимераза предназначен для проведения классической и реал-тайм ПЦР в амплификаторах с горячем стартом. Высокоспецифичный, чувствительный фермент, активность 1 мкл полимеразы равен на 5 единиц U. Храниться и транспортируется при температуре минус 20°С | жинақ | 1 | 536255 | 536255 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
4 | Сертифицированная агароза для проведения электрофореза ПЦР продуктов. HLA-типирование, молекулярная биология Агароза предназначена для приготовления агарозного геля и для дальнейшего проведения электрофореза при постановке ПЦР-анализа. леофилизированный гомогенный порошок белого цвета, без запаха. в упаковке 1 кг. Функциональность: молекулярно-биологическая агароза, приминяемая в молекулярной биологии, с очень высоким молекулярным весом, с очень низким содержанием сульфатов, который должен обеспечивает высокую прочность, высокую электрофоретическую подвижность ПЦР продуктов в 2% агарозном геле. Комплектация: флакон содержащий 1 кг агарозы. Хранить при температуре 15-25°С в темном месте. Нельзя хранить вместе с органическими растворителями и химическими веществами. | кг | 1 | 560560 | 560560 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
5 | HLA DQB1*Циклерплатная система. HLA-типирование Набор предназначен для генотипирования исследуемого материала по локусу HLA DQB1* методом ПЦР SSP. Комбинации высокоспецифичных праймеров: 6х14 DQB1* 02-DQB1*06, включая негативный контроль, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль. Набор рассчитан на 60 типирований. Комплектация: 1. 10 планшетов 96-ти луночных с различными видами алеквтированных высушенных праймеров - 10 шт; 2. Буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации:- буфер R 600 мкл – 5 шт; - буфер Y 4 мл – 2 шт; 3. Стрипованные по 8 штук пластиковые крышки для планшета – 120 шт; 4. Руководство по эксплуатации, таблица специфичности, схема оценки и рабочий бланк. Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах и генотипирования 6-ти образца ДНК одновременно по HLA DQB1* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. ПЦР планшета храниться и транспортируется в плюс 4/8°С, буферные растворы хранятся и транспортируется при минус 18°С. | жинақ | 1 | 491864 | 491864 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
6 | Раствор бромистого этидия для окраски агарозного геля при проведении электрофореза ПЦР анализа. HLA-типирование, молекулярная биология. Предназначена для приготовления агарозного геля и для дальнейшего проведения электрофореза при постановке ПЦР-анализа. Раствор темно красного цвета, концентрация этидиума бромида 10%., 10 мг/мл, в упаковке 10 мл. Требования к комплектации: флакон содержащий 10 мл 10% этидиума бромида. Раствор бромистого этидия приминяется для окраски агарозных гелей для визуализации ПЦР продуктов после проведения горизонтального электрофореза. Хранить при температуре плюс 4-8 оС в темном месте. | орау | 1 | 308468 | 308468 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
7 | Ацетатный буфер с ЭДТА концентрированный х50 для проведения электрофореза в молекулярной биологии (50х Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer 5 L). HLA-типирование, молекулярная биология. Предназначена для приготовления агарозного геля и проведения электрофореза при постановке ПЦР-анализа. Ацетатный буфер содержащий EDTA (рН 8.0) и Tris-ацетат (ТАЕ) в концентрации 50 мМ (рН 7.5 – 7.8). При разведении в 50 раз содержание компонентов в растворе: 1 мМ EDTA (рН 8.3), 40 мМ Tris, 20 мМ ацетата. В упаковке 5 л. Прозрачная жидкость. Комплектация:1) флакон содержащий 5 литра буффера. 2) кран-крышка для флакона-1 шт. Упаковка картонная коробка с флаконом содержащий 5 л буфера. Хранить при комнатной температуре. | құт | 1 | 554040 | 554040 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
8 | Комплемент кроличий лиофилизированный. Лимфоцитотоксический тест. Кроличий лиофилизированный комплемент изпользуется в качетстве комплемента для лимфоцитотоксического теста, в котором применяются лимфоциты периферической крови человека. Комплемент кроличий лиофилизированный –получен из пула сывороток здоровых кроликов. Комплемент должен вызывать специфический лизис 80-100% лимфоцитов в стандартном лимфоцитотоксическом тесте, во флаконах 1,0 мл/фл. Сухое порошкообразное вещество. Комплектация: флакон содержащий 1 мл сухого вещества. Храниться и транспортируется при температуре минус 20°С. | жинақ/құт | 150 | 32219 | 4832850 | ақпан-80 маусым-70 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
9 | Набор реагентов для выделения всех видов лимфоцитов методом розеткообразования. Коктейль RosetteSepHLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktail. HLA-типирование. Набор предназначен для выделения всех типов человеческих лимфоцитов из цельной крови методом негативной селекции. Коктейль состоит из комбинированных антител мыши и моноклональных крысиных антител. Нежелаемые клетки связываются с тетраметрическим антительным комплексом распознающим CD2, CD3, CD16, CD36, CD56, CD66b клетки и гликофорин А в эритроцитах. Мышиный моноклональный комплекс антител относится к gG1. Набор рассчитан на выделение клеток из 250 мл крови. Требования к комплектации: в упаковке 1 флакон содержащий 10 мл коктейля с комбинированными антителами мыши и моноклональными крысиными антителами. Набор НLA коктейль для выделения всех видов лимфоцитов, после розеткообразования нежелательных клеток, с помощью градиентного центрифугирования нежелательные клетки оседаются на дно пробирки, а желаемые клетки расположатся на разделе фаз в виде белого кольца. Хранится и транспортируется при +4С. | жинақ | 1 | 800000 | 800000 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
10 | Градиент плотности для выделения лимфоцитов из периферической крови. Клеточная биология. Градиент плотности применяется для выделения лимфоцитов из периферической крови. Градиент плотности содержит фикол 5,6%, натриумдиатриозат с плотностью 1,007±0,001г/мл, стерильный, в упаковке 1 флакон по 500 мл. Вязкое жидкое вещество прозрачного цвета, с плотностью 1,007±0,001г/мл. Комплектация: флакон содержащий 500 мл вещества. Применяется для выделения лимфоцитов методом центрифугирования, после чего эритроциты осаждаются, а лимфоциты остаются между слоями плазмы и градиента плотности. Храниться и транспортируется при температуре плюс 4С/8°С. | құт | 4 | 215534 | 862136 | ақпан-2 маусым-2 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
11 | Положительный контроль для лимфоцитотоксического теста. Иммунология, иммуногенетика и клеточная биология. Положительный контроль применяется для постановки лимфоцитотоксического теста. Основной частью положительного контроля является особым образом инактивированная сыворотка человеческого происхождения, полученная из пула (5-7) доноров мужчин с АВ (IV) группой крови. Положительный контроль вызывает 100% лизис (разрушение) всех тестируемых лимфоцитов, является контролем на активность кроличьего комплемента. Упаковка 0,5 мл. Жидкость, безцветная. Комплектация: флаконы, содержащие 0, 5 мл положительного контроль. Положительный контроль должен быть позитивным в реакции микролимфоцитотоксического теста со всеми тестируемыми лимфоцитами. Храниться и транспортируется не выше минус 20°С в темном месте. | орау | 4 | 53328 | 213312 | ақпан-2 маусым-2 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
12 | Отрицательный контроль для лимфоцитотоксического теста. Иммунология, иммуногенетика и клеточная биология. Отрицательный контроль применяется для постановки лимфоцитотоксического теста. Основной частью отрицательного контроля является особым образом инактивированная сыворотка человеческого происхождения, полученная из пула (5-7) доноров мужчин с АВ (IV) группой крови. Упаковка 0,5 мл. Жидкость, безцветная. Комплектация: флаконы, содержащие 0, 5 мл отрицательного контроля. Отрицательный контроль является вспомогательным материалом для проведения микролимфоцитотоксического теста. Служит для проверки жизнеспособности лимфоцитов. Отрицательный контроль должен быть негативным. Все реакции на типирующей панели оцениваются в сравнении с отрицательным контролем. | орау | 4 | 53328 | 213312 | ақпан-2 маусым-2 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
13 | Наконечники Brand 0,1-20 мкл уп-2000шт/Наконечники универсальные для механических дозаторов объемом 0,1-20 мкл, уп-штатив по 96 шт. | дана | 42 | 6900 | 289800 | ақпан-22 маусым-20 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
14 | Наконечники желтые 0-200 мкл, уп 1000 шт с фильтром. | орау | 7 | 44544 | 311808 | ақпан-4 маусым-3 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
15 | Наконечники -100-1000 мкл, универсальные для всех видов пипеток-дозаторов, уп 1000 шт. с фильтром. | орау | 8 | 44544 | 356352 | ақпан-4 маусым-4 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
16 | Микропробирки на 1,5 мл типа Eppendorf, РР с полской крышкой, с маркировочной панелью, градуировнная, безцветная (уп. - 500 шт.) | орау | 3 | 3623 | 10869 | ақпан-3 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
17 | Пробирка PS, 16х100мм, 10 мл, коническая, без этикетки, стерильная без крышки. | дана | 2000 | 150 | 300000 | ақпан-80 маусым-70 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
18 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для оценки работы амплификаторов методом ПЦР SSP в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. HLA-генотипирование. Набор предназначен для контроля температурного профиля в каждой лунки 96-луночного амплификатора в соответствии с международными стандартами EFI и ASHI. Набор предназначен для одновременного динамического контроля качества работы термоциклеров в каждой из 96 лунок планшеты методом ПЦР SSP. Комбинации двух высокоспецифичных праймеров в каждой лунке 96-ти луночной планшеты, амплифицирующих стабильные хромосомные фрагменты размером 540 и 90 пар оснований. Праймеры нанесены на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации. Набор – на 5 поверок. 1. 96-тилуночная планшета с двумя высокоспецифичными праймерами-5 планшет, 2.буферD-1пробирка, 3.буферY-1пробирка, 4.буферЕ-1пробирка. 5. стрипованные пластиковые крышки для планшет-60шт. 6.руководство по эксплуатации, таблица специфичности, схема оценки и рабочий бланк. Протокол поверки: 1. Начальная денатурация 94оС – 2 мин (1 цикл); 2.Денатурация 94оС – 10 сек; Отжиг и удлинение 65оС –1 мин.} 10циклов; 3.Денатурация 94оС – 10 сек. Отжиг 61оС – 50 сек. Удлинение 72оС – 30 сек. } 20 циклов. Набор рассчитан на 5 типирований. ПЦР планшета храниться и транспортируется в плюс 4-8°С, буферные растворы хранятся и транспортируется при минус 18°С. | жинақ | 3 | 625950 | 1877850 | ақпан-2 маусым-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
19 | Планшеты для иммунологического типирования Терасаки.HLA-типирование. Планшеты для иммунологического типирования Терасаки (далее МТД Терасаки) предназначены для использования в микролимфоцитотоксическом тесте для определения антигенов и антител. Внутренняя поверхность гидрофилизированная планшета МТД Терасаки - количество лунок: 60. - обозначение лунок - вертикальное 1 – 10. - горизонтальное A - F. Крышка МТД Терасаки. Материалы: планшета - стандартный прозрачный полистирол, крышка - стандартный прозрачный полистирол. Общая упаковка - пакет из полиэтилена, который содержит 200 штук МТД Терасаки. Хранить в сухом и темном месте при температуре от 0 до +40 ° C. | орау | 1 | 313605 | 313605 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
20 | Лимфостабилизирующий раствор,в упаковке 4 флакона (RPMI 1640 уп=4фл/ 500 мл). Иммунология, иммуногенетика и клеточная биология. Лимфостабилизирующий раствор является вспомогательным материалом для проведения микролимфоцитотоксического теста. Лимфостабилизирующий раствор – стерильно приготовленная клеточная культивирующая среда, готовая к использованию, предназначенная для хранения клеток (например лимфоцитов, которые применяются в реакции микролимфоцитотоксического теста). Обеспечивает благоприятные физиологические условия для клеток, в результате чего изолированные клетки (например человеческие лимфоциты) могут находиться в лимфостабилизирующем растворе до 4 дней без всякой видимой потери жизнеспособности. Жидкость розового цвета. Флакон, содержащии 500 мл лимфостабилизирующего раствора. Храниться и транспортируется плюс 4-8°С. Наименование по РУ (РК-ИМН-5№019980): RPMI-1640 - флакон 500 мл. | құт | 1 | 54439 | 54439 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
21 | Пипетка Пастера , на 3мл в индивидуальной упаковке. | дана | 900 | 18 | 16200 | ақпан-500 маусым-400 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
22 | Наконечник для степпера Сombitips advansed на 1мл упаковка 100 шт. | орау | 2 | 69200 | 138400 | ақпан-1 маусым-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
23 | Пленки тремостойкие для закрывания 96-ти луночных ПЦР микропланшет, в упаковке 100 шт. | орау | 1 | 57500 | 57500 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
24 | ДНК маркер для определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед при проведении электрофореза ПЦР продукта. HLA-типирование Предназначен для быстрого и точного определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед. Фрагменты двойной спирали ДНК разделяется на 5 следующих бандов: 1500 bp, 850 bp, 400 bp, 200 bp, 50 bp. Упаковка содержит 5 флакона по 500 мкл готового к использованию реагента. 5 флакона по 500 мкл ДНК маркера. предназначен для быстрого и точного определения длины фрагментов двойной спирали ДНК от 50 до 1500 ед. в 96-волновом формате. Храниться при комнатной температуре, после вскрытия в +4/+8°С, при длительном хранении - минус 18°С. | орау | 1 | 312480 | 312480 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
25 | HLA Cw*Циклерплатная система. HLA-типирование. Набор предназначен для генотипирования исследуемого образца по локусу HLA Cw* методом ПЦР SSP. Комбинации высокоспецифичных праймеров 4х24 Cw*01 – Cw*18, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль. Набор рассчитан на 40 типирований. 1. 10 планшетов 96-ти луночных с различными видами алеквтированных высушенных праймеров - 10шт; 2. Буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации: - буфер D 1,5 мл – 2 шт; - буфер Y 4 мл – 2 шт; 3. Стрипованные по 8 шт. пластиковые крышки для планшет – 120 шт; 4. Руководство по эксплуатации, таблица специфичности, схема оценки и рабочий бланк. Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах и генотипирования 4-х образцов ДНК одновременно по HLA Cw* в формате одной 96-луночной планшеты методом ПЦР SSP. ПЦР планшета храниться и транспортируется в плюс 4/8°С, буферные растворы хранятся и транспортируется при минус 18°С. | жинақ | 1 | 635420 | 635420 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
26 | Дитиотритол 1,4 (DTT-Dithiothreit). Иммунология, иммуногенетика и клеточная биология Дитиотреитол (ДТТ) химический реагент, используется для лимфоцитотокситеского теста при HLA- типирований. Белый порошок со слабым специфическим запахом. Хим. формула: С4H10O2S2 Состояние: белое твердое вещество. Молярная масса: 154,253 г/мольРастворим в воде. 5 гр в упаковке. Дитиотреитол (DTT) — низкомолекулярный восстанавливающий агент. DTT используется как редуктор биохимических реакций для защиты сульфгидрильных групп белков или ферментов от инактивации окислением. Дитиотреитол в биохимии часто используют для восстановления дисульфидных связей в молекулах белков, и особенно внутримолекулярных и межмолекулярных связей между остатками цистеина. Условия хранения: храниться при температуре плюс 2-8°С. | орау | 1 | 295000 | 295000 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
27 | Цистейн (D-CYSTINE). Вспомогательное вещество при проведении HLA-исследований. Цистеин – Белый кристаллический порошок со слабым специфическим запахом. Растворим в воде. Водные растворы нестойки, окисляются кислородом воздуха с выпадением осадка (нерастворимый цистин); разлагается при стерилизации нагреванием. 1 гр в упаковке. | орау | 1 | 295000 | 295000 | ақпан-1 | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
| Барлығы: 19582200 (он тоғыз миллион бес жүз сексен екі мың екі жүз) теңге |  |  |  | 19582200
| Бас медбике ___________________ | ҚТБ меңгерүші ____________________