## Лист1
Хабарландыруға 1 қосымша
Лот № | Медициналық бұйымдардың атауы | қысқа сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға, теңге | Сома, теңге | Тауарды жеткізу мерзімі | Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2020 сәйкес) | Тауарды жеткізу орны
1 | Системы полимерные с магистралями одинарные с раствором SSP+ | Системы полимерные с магистралями одинарные с раствором SSP+ | шт. (20 шт. в коробке) | 280 | 10450 | 2926000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
2 | Вакутейнер для ПЦР диагностики С сиреневой крышкой, V=9 мл, сконсервантом К2-ЭДТА | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).Объем забираемой пробы 9 мл, размеры ёмкости 16х100 мм Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из не смачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. Крышка и пробирка без резьбы. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. Внутренние стенки пробирки покрыты лиофилизированным раствором калиевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, связывающей ионы кальция с образованием хелатных комплексов, необратимо блокируя каскад свертывания. Стабилизация клеточных элементов крови - эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов до 24 часов. Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. Этикетка содержит информацию о каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‛К2E K2EDTA’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‛sterile’, ‛R’-гамма излучение), однократности применения. Область применения: гематология. Срок годности - 18 месяцев. Температура транспортировки и хранения пробирок +4...25°С. Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. | шт. (50 шт. в упаковке, 1200 шт.в коробке) | 8400 | 89.83 | 754572 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
3 | Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем 5 мл, 50 шт. | Пластиковые вакуумные пробирки для получения сыворотки с микрочастицами диоксида кремния на внутренней стенке и разделительным гелем на дне, объем забираемой крови 5 мл, размер пробирки 13х100 мм, с резьбой, желтая крышка, желтое кольцо, бумажная этикетка с кодом CAT Serum Sep Clot Activator Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, идентификационное кольцо желтого цвета из полипропилена. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO2). На дне пробирки однокомпонентный разделительный гель (олефинолигомер). Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной красной полосой, надписью PREMIUM, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‛CAT Serum Sep Clot Activator’), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации (‛sterile’, ‛R’-гамма излучение), однократности применения. Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. Срок годности - 16 месяцев. Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°С до +25°С. Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. | шт. (50 шт. в упаковке, 1200 шт.в коробке) | 8400 | 91.24 | 766416 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
4 | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф"Обьем 2мл. С делениями и крышкой.Пластик.в упаковке по 500шт. | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф"Обьем 2мл. С делениями и крышкой.Пластик.в упаковке по 500шт. | упаковка | 10 | 2550 | 25500 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
5 | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф"Обьем 1,5мл. С делениями и крышкой.Пластик.в упаковке по 500шт. | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф"Обьем 2мл. С делениями и крышкой.Пластик.в упаковке по 500шт. | упаковка | 10 | 2550 | 25500 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
6 | Пробирки лабораторные центрифужные,одноразовые,пластиковые Обьем: 10мл.устойчивость к центрифугированию,замораживанию.градуированные.Форма основания-коническая или круглая.Одноразовые. | Пробирки лабораторные центрифужные,одноразовые,пластиковые Обьем: 10мл.устойчивость к центрифугированию,замораживанию.градуированные.Форма основания-коническая или круглая.Одноразовые. | шт | 2500 | 45 | 112500 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
7 | Пробирки лабораторные центрифужные,одноразовые,пластиковыеОбьем: 15мл.С крышкой.Из высококачественного полипропилена.что дает устойчивость к центрифугированию,замораживанию.градуированные.Форма основания-коническая или круглая.Одноразовые. | Пробирки лабораторные центрифужные,одноразовые,пластиковыеОбьем: 15мл.С крышкой.Из высококачественного полипропилена.что дает устойчивость к центрифугированию,замораживанию.градуированные.Форма основания-коническая или круглая.Одноразовые. | шт | 1000 | 65 | 65000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
8 | Ванночки для многоканальных дозаторовПластиковые резервуары для удобного набора растворов в многоканальные дозаторы.обьемом от 50-100мл.одноразовые. | Ванночки для многоканальных дозаторовПластиковые резервуары для удобного набора растворов в многоканальные дозаторы.обьемом от 50-100мл.одноразовые. | шт | 50 | 430 | 21500 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
9 | Дозатор пипеточный одноканальный Степпер механический Brand HandyStep S Repeating Pipette, 0,1-5,0 мл | Дозатор пипеточный одноканальный Степпер механический Brand HandyStep S Repeating Pipette, 0,1-5,0 мл | шт | 1 | 351000 | 351000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
10 | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 0-200мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.В штативе по 96шт. | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 0-200мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.В штативе по 96шт. | штативы | 360 | 7800 | 2808000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
11 | Наконечники с фильтромНаконечники с фильтром 0-0,100мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.в штативе по 96шт. | Наконечники с фильтромНаконечники с фильтром 0-0,100мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.в штативе по 96шт. | штативы | 220 | 7800 | 1716000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
12 | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 0,2-10мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.в штативе по 96шт. | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 0,2-10мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.в штативе по 96шт. | штативы | 80 | 7450 | 596000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
13 | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 0-1000мкл,универсальные.в штативе по 100шт. | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 0-1000мкл,универсальные.в штативе по 100шт. | штативы | 220 | 9600 | 2112000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
14 | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 5-350мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.в штативе по 96шт.Только фирмы "Biohit" | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 5-350мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.в штативе по 96шт.Только фирмы "Biohit" | штативы | 32 | 4500 | 144000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
15 | Пипетка для переноса жидкости. (Пастера) Материал: полиэтилен.Обьем: 1мл.Стерильная!Упаковка индивидуальная.В наборе 100шт | Пипетка для переноса жидкости. (Пастера) Материал: полиэтилен.Обьем: 1мл.Стерильная!Упаковка индивидуальная.В наборе 100шт | шт | 10000 | 55 | 550000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
16 | Пипетка для переноса жидкости ( Пастера). Материал: полиэтилен.Обьем: 3мл.Упаковка индивидуальная. В наборе 100шт. | Пипетка для переноса жидкости ( Пастера). Материал: полиэтилен.Обьем: 3мл.Упаковка индивидуальная. В наборе 100шт. | шт | 4000 | 55 | 220000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
17 | Пипетка дозатор,одноканальная.Жидкость измеряется с помощью поршнево-цилиндрической системы в ручке.Обьем от 100-1000мкл | Пипетка дозатор,одноканальная.Жидкость измеряется с помощью поршнево-цилиндрической системы в ручке.Обьем от 100-1000мкл | шт | 7 | 72250 | 505750 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
18 | Пипетка дозатор.Одноканальная.Обьем от 5-50мкл | Пипетка дозатор.Одноканальная.Обьем от 5-50мкл | шт | 7 | 73950 | 517650 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
19 | Пипетка-дозатор.одноканальная.Обьем от 2-200мкл | Пипетка-дозатор.одноканальная.Обьем от 2-200мкл | шт | 3 | 72250 | 216750 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
20 | Пипетка-дозатор.Одноканальная.Обьем от 0,5-10мкл | Пипетка-дозатор.Одноканальная.Обьем от 0,5-10мкл | шт | 2 | 75250 | 150500 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
21 | Пленка термостойкая для закрывания 96ти луночных ПЦР микропланшетов.в упаковке 100шт. | Пленка термостойкая для закрывания 96ти луночных ПЦР микропланшетов.в упаковке 100шт. | упак | 2 | 114300 | 228600 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
22 | Стакан лабораторный V=1000мл | Стакан лабораторный V=1000мл | шт | 2 | 4460 | 8920 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
23 | Стакан лабораторный V=600мл | Стакан лабораторный V=600мл | шт | 3 | 2170 | 6510 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
24 | 3% раствор глюкозы | 3% раствор глюкозы. Стерильный!В стеклянных флаконах по 200мл | фл | 84 | 420 | 35280 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
25 | 4% раствор борной кислоты | 4% борной кислоты. Стерильный!В стеклянных флаконах по 200мл | фл | 48 | 350 | 16800 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
26 | 4% раствор цитрата натрия | 4% раствор цитрата Na. Стерильный!В стеклянных флаконах по 200мл. | фл | 48 | 350 | 16800 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
27 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 400 мл | фл | 1200 | 168.2 | 201840 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
28 | Активированный уголь | Уголь активированный в таблетках, 250мг. Блистер по 10 таблеток | упак | 35 | 49.31 | 1725.85 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
29 | Бахилы | Бахилы одноразовые. Безворсовая и водостойкая полиэтиленовая пленка. Толщина не менее 20 микрон. Цвет: синий. Размер: 15х41см. Упаковка: 50 -100 шт. | пары (50 пар в упаковке) | 26590 | 9 | 239310 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
30 | Спирт | раствор для наружного применения 70% 90 мл. В стеклянной таре по 90мл. | фл | 3380 | 200 | 676000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
31 | Спирт | раствор для наружного применения 90% 90 мл .В стеклянной таре по 90 мл. | фл | 265 | 215 | 56975 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
32 | Жгут кровоостанавливающий | Тип - жгут кровоостанавливающий, венозный, для иньекций Стерильность - нестерильно Особенности - застежка В индивидуальной упаковке да Материал Ткань нейлон Ширина ленты жгута 2.5 см Длина ленты жгута 40.5 см Дополнительная информация Инструкция в комплекте | шт | 4 | 800 | 3200 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
33 | Жгут одноразовый (нестерильный, безлатексный, стандартный) | Область применения медицинского изделия: Используется в лабораториях медицинских учреждений, для взятия проб крови у пациентов. Описание условий эксплуатации и потенциальных потребителей: медицинский персонал в рамках учреждений здравоохранения. Изделие нестерильное, одноразового использования. Жгут представляет собой безлатексную ленту. Лента свернута в рулон. На рулоне имеются линии с перфорацией для отрыва жгута.Длина каждого отрезка между перфорациями- 450мм, Шириналенты - 25мм. Состав (комплектность поставки) медицинского изделия Жгут поставляется в рулоне. Каждый рулон упакован в картонную упаковку Гарантийный срок хранения жгута 3 года. | упак | 250 | 2722.5 | 680625 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
34 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Термоиндикатор МедИС-120/45-1 | Индикаторы МедИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев. Наименование индикатора Режим воздушной стерилизации (температура, °С /время, мин / давление пара, Мпа) Наименование индикатора Режим воздушной стерилизации (температура, °С /время, мин / давление пара, Мпа) - 120+2/45+3/0.11+0.02 Контрольные значения (температура,°С/время, мин) - 120/45 | упаковка(1000 шт) | 2 | 4000 | 8000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
35 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Термоиндикатор МедИС-132/20-1 | Индикаторы МедИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;• гарантийный срок годности – 36 месяцев. Режим воздушной стерилизации (температура, °С /время, мин / давление пара, Мпа) - 132 ± 2/20+2/0.20 ± 0.02 Контрольные значения (температура,°С/время, мин) - 130/20 | упаковка(1000 шт) | 5 | 4000 | 20000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
36 | Индикаторы стерилизации химические одноразовые СТЕРИТЕСТ-П 120/45-02 | Индикаторы СтериТЕСТ-П предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок; • чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному сине-фиолетовому; • индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев. Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин/давление пара, Мпа) - 120+2/45+3/0.11+0.02 Контрольные значения (температура, °С/время, мин) - 120/20 | упаковка(1000 шт) | 1 | 4000 | 4000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
37 | Индикаторы стерилизации химические одноразовые СТЕРИТЕСТ-П 132/20-02 | Индикаторы СтериТЕСТ-П предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок; • чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному сине-фиолетовому; • индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев. Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин/давление пара, Мпа) - 132 ± 2/20+2/0.20±0.02 Контрольные значения (температура, °С/время, мин) - 130/7 | упаковка(1000 шт) | 2 | 4000 | 8000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
38 | Рулоны комбинированные * СТЕРИТ* размер -150*200 | Предназначены для упаковывания МИ перед стерилизацией Показатели Величина показателей Плоские и со складками размер 150*200, в рулоне 200м Рулоны представляют собой рукава плоские (без складок) и со складками с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса, позволяющими отличать пакеты, изготовленные из рулонного материала, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Внутри рулона может быть нанесен индикатор оперативного визуального контроля процесса стерилизации 5 класса (в соответствии с классификацией по ГОСТ ISO 11140-1-2011). Рулоны без складок предназначены для упаковывания небольших по толщине изделий. Для более объемных изделий и небольших наборов инструментов используют рулоны со складками. Рулоны изготовлены из прозрачной цветной многослойной полипропилен/лавсановой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги, соединённых термошвом. Обеспечивают сохранение стерильности МИ после стерилизации в течение 12 месяцев | шт | 14 | 16149 | 226086 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
39 | Рулоны комбинированные * СТЕРИТ* размер -75-200 | Предназначены для упаковывания МИ перед стерилизацией Показатели Величина показателей Плоские и со складками размер 75*200, в рулоне 200м Рулоны представляют собой рукава плоские (без складок) и со складками с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса, позволяющими отличать пакеты, изготовленные из рулонного материала, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Внутри рулона может быть нанесен индикатор оперативного визуального контроля процесса стерилизации 5 класса (в соответствии с классификацией по ГОСТ ISO 11140-1-2011). Рулоны без складок предназначены для упаковывания небольших по толщине изделий. Для более объемных изделий и небольших наборов инструментов используют рулоны со складками. Рулоны изготовлены из прозрачной цветной многослойной полипропилен/лавсановой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги, соединённых термошвом. Обеспечивают сохранение стерильности МИ после стерилизации в течение 12 месяцев | шт | 14 | 7700 | 107800 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
40 | Спиртовая салфетка одноразовая 65х30 мм | Мягкие абсорбирующие салфетки из нетканого материала • Пропитаны 70% изопропиловым спиртом • Предназначены для предынъекционной очистки кожи • Размеры: 65 х 30 мм, 65 х 60 мм • Каждая салфетка в индивидуальном пакетике В упаковке - 100 шт. Срок годности - 5 лет. | 100 шт/упак | 28 | 600 | 16800 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
41 | Термобумага | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для записи результатов исследований в медицинских диагностических приборах. Технические характеристики бумаги для анализаторов: Ширина ленты - 49 мм Длина ленты в рулоне - 30 м Внутренний диаметр втулки - 12 мм Без сетки Намотка - термослоем наружу рулона Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) Толщина бумаги - 60 мкм Плотность бумаги - 55 гр/м2 Может применяться в принтерах лабораторного оборудования, использующих рулонную бумагу шириной 49 мм. | шт | 60 | 500 | 30000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
42 | Термоиндикаторы Стеритест ВЛ-180/60 | ндикаторы СтериТЕСТ-Вл предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки - внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах согласно ГОСТ 22649. Характеристики продукта: • относятся к классу 5 (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются внутри стерилизуемых изделий и упаковок, представляющих особую сложность при воздушной стерилизации; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев. Применяются в следующих режимах: Режим воздушной стерилизации (температура, °С /время, мин) 160/170/180 Время выдержки, мин - 70/30/9 | 1000 штук/упак. | 1 | 5000 | 5000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
43 | Термоконтейнер для холодовой цепи габаритные р-ры:длина-345мм, ширина-175мм высота-35мм по внутреннему периметру + 4 хладогента | для холодовой цепи габаритные р-ры:длина-345мм, ширина-175мм высота-35мм по внутреннему периметру + 4 хладогента Объем загрузочной полости – не более 9,8 литра без хладоэлементов, с хладоэлементами – не более 8,5 л. Время поддержания рабочей т-ры при внешней температуре +20°C … +30°C – не менее 18 часов. Внутренние размеры: 295х125х262 мм. Вес (с чехлом и хладоэлементами) – 2,1 кг. Толщина стенки 25 мм. В комплекте 4 хладоэлемента (объемом 0,34 л). | шт | 1 | 42000 | 42000 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
44 | Контейнер круглый для транспортировки 12 пробирок диаметром 9-16 мм в картонной коробке | Контейнер круглый для транспортировки 12 пробирок диаметром 9-16 мм в картонной коробке | шт | 2 | 3963.6 | 7927.2 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
45 | Шприц 10 мл стерильный,одноразовый,трехкомпонентный | Шприц 10 мл стерильный,одноразовый,трехкомпонентный | шт. | 10 | 32 | 320 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
46 | Шприц 20 мл стерильный,одноразовый,трехкомпонентный | Шприц 20 мл стерильный,одноразовый,трехкомпонентный | шт. | 10 | 49 | 490 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
47 | Шприц 2мл стерильный,одноразовый,трехкомпонентный | Шприц 2мл стерильный,одноразовый,трехкомпонентный | шт. | 24 | 20 | 480 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
48 | Шприц 5мл стерильный,одноразовый,трехкомпонентный | Шприц 5мл стерильный,одноразовый,трехкомпонентный | шт. | 24 | 21 | 504 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
49 | Водорода перекись 27,5% | Перекись водорода медицинская в концентрации 27,5% | кг | 54 | 1400 | 75600 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
50 | Водорода перекись 3% | раствор для наружного применения 3% 50 мл | флакон 50 мл | 37 | 90.29 | 3340.73 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
51 | Водорода перекись 30-40% | Используются для проведения предстерилизационной очистки МИ, обработки помещений Показатели Величина показателей Средство "Водорода перекись медицинская" представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с содержанием пероксида водорода (ПВ) в качестве действующего вещества. Средство "Водорода перекись медицинская" обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной и спороцидной активностью. Антимикробные свойства средства сохраняются в присутствии моющих средств, добавляемых с целью придания рабочим растворам "Водорода перекиси медицинской" моющих свойств. Содержание перекиси водорода не менее 30-40% Хорошо растворяется в воде. Допускается снижение массовой доли перекиси водорода в течение гарантийного срока хранения в растворе медицинской перекиси водорода - 1,5% Расфасована в ПЭТ-канистры по 11,4 килограмма. Срок годности не менее 6 месяцев. | канистра | 24 | 16530 | 396720 | Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша ұш жұмыс күн ішінде | DDP | Өскемен қ., Көкжал Барака көш., 11
| Барлығы: |  |  |  |  | 17710291.78
| Бас медбике ___________________ Булгакова Н.В |  | ҚТБ меңгерүші ____________________Екимцева Е.А.
СББ меңгерушісі_________________Зубова О.Б.