## Приложение к Объявлению
Директору ВК ОЦК
Х.Т. Жигитаеву
Годовая заявка
на приобретение товаров, работ и услуг
на 2020 год.
Отдел___________________________________
Приложение 1 к Объявлению
№ лота | Наименование медицинских изделий | краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара
1 | HLA-A*/B*/Cw* *Циклерплатная система | HLA-типирование Набор диагностических реагентов предназначен для генотипирования исследуемого материала по локусу HLA-A*/B*/Cw* методом ПЦР SSP.96 комбинаций высокоспецифичных праймеров: A*01-A*80, B*07-B*95, C*01-C*18, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль Набор рассчитан на 20 типирований.Комплектация: Набор содержит: 1. 96 комбинаций высокоспецифичных праймеров: A*01-A*80, B*07-B*95, C*01-C*18, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль, 2. раздельные оптимизированные буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации, 3. стрипованные по 8шт. крышки для ПЦР-планшетов – не менее 240 шт., 4. Руководство по эксплуатации, таблица специфичности, схема оценки и рабочий бланк. Набор предназначен для генотипирования 1-го образца ДНК одновременно по трем локусам HLA-A*/B*/Сw* в формате одного 96-луночного планшета методом ПЦР SSP. необходимый объем iTaq ДНК-полимеразы с активностью 5U/мкл на одно исследование – не более 6,5мкл, рабочая концентрация ДНК – 50-100нг/мкл, необходимый объем ДНК для проведения 1 исследования – не более 200 мкл. ПЦР планшета храниться и транспортируется в плюс 4/8°С, буферные растворы хранятся и транспортируется при минус 18°С. | упаковка | 1 | 872540 | 872540 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
2 | Axi-TaqДНК-Полимераза, 5000 U(20x 250 U) 20фл по 50 мкл. | Область назначения: ДНК полимераза iTaq DNA Polymerase необходима для получения многократных копии дезоксирибонуклеиновой кислоты при проведении ПЦР реакции. Функциональность: активируется после 3 минут денатурации при 95°С. ДНК-полимераза предназначен для проведения классической и реал-тайм ПЦР в амплификаторах с горячем стартом. Область применения: HLA-типирование Комплектация: упаковка состоит из 20 флаконов по 50 мкл. Эксплуатационная характеристика: храниться и транспортируется при температуре минус 20°С | упаковка | 1 | 780000 | 780000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
3 | Дозатор пипеточный одноканальный Степпер механический | Дозатор пипеточный одноканальный Степпер механический, обем 1000-5000 мкл. с ПОВЕРКОЙ | шт | 1 | 85000 | 85000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
4 | Наконечники с фильтром 5-350мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.в штативе по 96шт.Только фирмы "Biohit" | Наконечники с фильтром 5-350мкл,универсальные, ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.в штативе по 96шт.Только фирмы "Biohit" | шт | 32 | 6500 | 208000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
5 | Термоиндикаторы Стеритест ВЛ-180/60 | Индикаторы СтериТЕСТ-Вл предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки - внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах согласно ГОСТ 22649. Характеристики продукта: • относятся к классу 5 (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются внутри стерилизуемых изделий и упаковок, представляющих особую сложность при воздушной стерилизации; • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов; • гарантийный срок годности – 36 месяцев. Применяются в следующих режимах: Режим воздушной стерилизации (температура, °С /время, мин) 160/170/180 Время выдержки, мин - 70/30/9 | 1000 штук/упак. | 1 | 7000 | 7000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
6 | Эритротест Цоликлон Анти-СЕ Супер | Предназначен для выявления С и Е антигенов системы резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Качественные характеристики Показатели Величина показателей Прозрачная , бесцветные, бледно-желтые или розовые растворы, готовые к употреблению, в пластиковых флаконах-капельницах по 5 мл., в упаковке 10 флаконов. Технические характеристики Диагностический жидкий реагент, содержит два типа моноклональных антител человека класса IgM (анти-С и анти-Е), которые продуцируются «in vitro» гибридомными клеточными линиями. Специфичен, антитела имеют высокий титр и авидность. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1% Эксплуатационные характеристики Реагент выявляет антигены С и Ена эритроцитах человека, может быть использован при тестировании D-отрицательной крови доноров для выявления dCe и dcE фенотипов вместо двух Цоликлонов: анти-С Супер и Анти-Е Супер. Специальные добавки обеспечивают стерильность препаратов, их стабильность и повышенную активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Вскрытые флаконы хранить в темном месте при температуре +2-8о С не более 1 месяца. Хранение при температуре +2-8о С. Доставка с соблюдением холодовой цепи. Срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) | упаковка | 3 | 47400 | 142200 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
7 | Пробирки Falcon Для проточного цитометра BD FACSCalibur | Пробирки Falcon с крышкой для проточного цитометра BD FACSCalibur Согласно годовой заявке Упаковка (125шт) Для проведения калибровки проточного цитометра Показатели Величина показателей Пластмассовые, многоразовые с крышкой Пробирки Falconразмер В пакетированной упаковке 125шт пробирок 12×75мм Хранится при температуре 0..+40°С | упаковка | 1 | 50000 | 50000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
8 | Палочка лабораторная для отделения и удаления сгустка (в упаковке 1000 шт.) | Прозрачный, материал полистирол, двухсторонние концы, лопаточкой. Длина 15-20см., в упаковке 1000 шт. | упаковка | 10 | 40000 | 400000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
9 | Диагностикум бруцеллезный антигенный жидкий для реакции агглютинации | Гомогенная жидкость синего цвета, состоящая из убитых нагреванием бруцелл в 6%-ном растворе натрия хлористого. Серологическая диагностика бруцеллеза и подтверждение методом Райта.( 4 фл по 15мл в коробке). | набор | 6 | 30000 | 180000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
10 | Набор реагентов для окраски мазков по методу Грам | Набор реагентов предназначен для выявления микроорганизмов в мазках из посевов крови и ее компонентов дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или грамотрицательным группам.Состав набора: раствор генциана фиолетового, 100 мл-1 фл, раствор Люголя, 100 мл-1фл., раствор фуксина Циля, 10 мл-1фл. | набор | 1 | 6078 | 6078 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
11 | Контейнер - укладка УПК 50-1 | Контейнер - укладка для транспортировки биоматериалов. Габариты 435*215*195 мм. Изготовлен из прочного пластика, оснащен металическими ручками, надежно закрывается крышкой. Подвержден оброботке дезифицируюшем раствороми, ударопрочный | штука | 1 | 45000 | 45000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
12 | Активированный уголь | Уголь активированный в таблетках, 250мг. Блистер по 10 таблеток | упак | 35 | 49.31 | 1725.85 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
13 | Альбуцид –DF 30% (сульфацил натрия) | Глазные капли ,обьем 10-15мл | флакон | 14 | 397 | 5558 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
14 | Кальций глюконат | 100мг/мл,10 мл.№ 10 | упак. | 1 | 1094 | 1094 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
2784195.85
Главная медсестра ________________ Булгакова Н.В.