## Приложение к Объявлению
Директору ВК ОЦК
Х.Т. Жигитаеву
Годовая заявка
на приобретение товаров, работ и услуг
на 2020 год.
Отдел___________________________________
Приложение 1 к Объявлению
№ лота | Наименование медицинских изделий | краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара
1 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1» (ВЛК анти-ВИЧ-1) | Набора для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1» (ВЛК анти-ВИЧ-1) Набор «ВЛК анти-ВИЧ-1предназначен для оценки сходимости и воспроизводимости результатов исследований по выявлению антител к ВИЧ-1 в лабораториях для диагностики in vitro. В состав набора входят: образец ВЛК антиВИЧ-1, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей анти-ВИЧ-1, лиофилизированный – 18 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР) – 6 фл. по 3 мл; этикетки со штрих-кодами, самоклеющиеся – 1 лист; инструкция Условия хранения и транспортирования: Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 сут. Хранение набора в упаковке предприятияизготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. Регистрация в РК | набор | 1 | 50000 | 50000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
2 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая HBsAg» (ВЛК HBsAg) | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая HBsAg» (ВЛК HBsAg) Набор «ВЛК HBsAg» предназначен для оценки сходимости и воспроизводимости исследований по выявлению HBsAg в лаборато-риях для диагностики in vitro. В состав набора входят: образец ВЛК HBsAg, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей HBsAg, лиофилизированный – 24 фл. - этикетки со штрих-кодами, самоклеющиеся – 1 лист; Аналитические характеристики : Максимальное отклонение оптической плотности ВЛК флаконов одной серии от еѐ среднего значения не превышает 10%. Условия хранения и транспортирования Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 сут. Хранение набора в упаковке предприятияизготовителя должно осуществ-ляться при температуре (2-8)°С. Регистрация в РК | набор | 2 | 50000 | 100000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
3 | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum» (ВЛК антипаллидум) | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА«Сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum» (ВЛК антипаллидум) Набор «ВЛК антипаллидум» предназначен для оценки сходимости и воспроизводимости результатов исследований по выявлению антител (IgG или суммарных антител) к Treponema pallidum в лабораториях для диагностики in vitro. В состав набора входят: образец ВЛК антипаллидум, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей антитела к Treponema pallidum, лиофилизированный – 24 фл.; этикетки со штрих-кодами, самоклеющиеся – 1 лист; инструкция по применению. Условия хранения и транспортирования Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 сут. Хранение набора в упаковке предприятияизготовителя должно осуществляться при температуре (2-8)°С. Регистрация в РК | набор | 1 | 50000 | 50000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
4 | Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест SD BIOLINE HIV 1/2 3,0 для качественного определения антител IgG, IgM, IgA к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест SD BIOLINE HIV 1/2 3,0 для качественного определения антител IgG, IgM, IgA к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2, включая подтип-О одновременно по сыворотке,плазме или цельной крови человека .В упаковке № 30.Состав: 1) Тест кассета в индивидуальном блистере с влагопоглотителем (№30) 2) Разбавитель. Количество в упаковке 30шт. Для однократного применения. Одностадийный экспресс-тест SD BIOLINE HIV-1/2 Fast 3.0 для иммунохроматографического раздельного одновременного выявления суммарных антител (IgG, IgM, IgA) в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека. Представляет собой мембранный стрип, на который нанесены две тестовые полосы для «захвата» (capture) антител, специфичных к ВИЧ-1 (полоса 1 с рекомбинантными антигенами ВИЧ-1 gp41 и р24), и ВИЧ-2 (полоса 2 с рекомбинантным антигеном ВИЧ-2 gp36), соответственно. Конъюгат рекомбинантных антигенов ВИЧ-1/2 (gp41, р24 и gp36) и коллоидного золота, а также исследуемый образец, в процессе хроматографии мигрируют вдоль стрипа до тестовой зоны, где формируется видимая глазом окрашенная полоса, представляющая собой комплекс антиген-антитело-конъюгат антигена и коллоидного золота. Есть внутренняя система контроля качества анализа | упаковка | 1 | 45000 | 45000 | в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика | DDP | г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
| Главная медсестра ________________ Булгакова Н.В. |  |  |  |  | 245000