## Лист1
Приложение 30
к Правилам составления и
представления бюджетной заявки
Форма 01-142
2024 |  |  |  |  | Приложение 30
к Правилам составления
и предоставления бюджетной заявки
форма 01-142
| Расчет расходов на медикаменты и прочие средства медицинского назначения | Расчет расходов на медикаменты и прочие средства медицинского назначения
| Денежная компенсация донорам | Денежная компенсация донорам |  |  |  | тыс.тенге
| кроводачи, плазмадачи | кроводачи, плазмадачи | ед.изм | кол-во | цена | сумма
1 | плазмадача а/ф | плазмадача а/ф | доноры | 20 | 1000 | 20
2 | тромбодача а/ф безвозмездно | тромбодача а/ф безвозмездно | доноры | 446 | 1000 | 446
3 | Денежная компенсация безвозмездным донорам | Денежная компенсация безвозмездным донорам | доноры | 6700 | 1000 | 6700
| итого | итого |  | 7166 |  | 7166
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара | ТОО «ШығысМедТрейд» | ТОО «NUR MEDICAL COMPANY» | ТОО «Eira Med (Эйра Мед)» | ТОО «VITA PHARMA» | ТОО «ДиАКиТ» | ТОО «Медицина Әлемы» | ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» | ТОО «МедСервис ОРЕОН» | ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» | ТОО «Альянс» | ИП «Ақберді Уалихан» | ТОО «Кеми Групп» | ТОО «Team IT Group»
1 | Контейнер полимерный с раствором ACD-A 500 мл | ACD-A - стерильный, апирогенный раствор для антикоагуляции цельной крови во время автоматических аферезных процедур. Фасовка - 500мл. Упаковка - двойная: Емкость, изготовленная их прозрачной пленки ПВХ, упакованная в потребительскую упаковку, выполненную из прозрачной пленки ПП. На емкости предусмотрены порты (со скручивающей крышкой) для подключения пластиковой иглы. Состав: Цитрат натрия 22,0г., Лимонная кислота, моногидрат 8,0г., Глюкоза, моногидрат для парентерального использования 24,5г. Вода для инъекций до 1000мл. | Шт | 20 | 3500 | 70000 | Март - 20 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  | 70000
2 | Системы полимерные с магистралями одинарные с раствором SSP+ | Добавочный раствор для тромбоцитов. Хранение тромбоцитов в течение 7 дней. Возможность хранить тромбоциты без перемешивания в течение 4 дней. Снижение побочных реакций, возможность применения технологии инактивации патогенов в КТ. Область назначения: Обработка тромбоцитов доноров. Требования к функциональности: Для замещения 2/3 объем в плазме концентратетромбоцитов. Требования к техническим характеристикам: Стерильный добавочный раствор 300мл. для тромбоцитов в пластикатном контейнере SSP+; Наличие трубки соединение-люер с встроенной заглушкой-отламывателем. Область применения: Ручное добавление в ЛТС при приготовлении восстановленных полированных тромбоцитов и автоматичекое добавление в аферезные тромбоциты. Требования к комплектации: Пластиковый контейнер с раствором SSP+ 300мл.; Трубка соединения-люерс встроенной заглушкой-отламывателем; Трубка для стерильной стыковки; Прозрачный плотный упаковочный пакет и защита от прямого возденйствия света; Инструкция пользователя; Требования к эксплуатационным характеристикам: Стерильная стыковка с комплектом для обработки тромбоцитов. | Шт. (20 шт. в коробке) | 120 | 10455 | 1254600 | Март - 60 Июнь - 60 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  | 1254600
3 | Система для пулирования ATSBC AutoStop BC системы фильтрации в процессе разделения, для удаления лейкоцитов из пулированного ЛТС | Для удаления лейкоцитов из пулированного ЛТС. Хранение тромбоцитов в мешке ELX до 7 дней. Возможность осуществления быстрого разделения тромбоцитов в режиме handsfree. Стабильно низкое содержание остаточных лейкоцитов в каждой терапевтической дозе*. Подходят для тромбоцитов, заготовленных в плазме или добавочном растворе. Возможность работать как с ручными, так и со всеми видами автоматических плазмоэкстракторов. Мешки ELX позволяют хранить тромбоциты до 7 суток как в плазме, так и в ресуспендирующем растворе. Тип системы «В процессе разделения» Система для обработки и фильтрации пула от 4-6ЛТС. Система для хранения тромбоцитов 4,5х10е11 при температуре 22±2°С. Комплект: Система для подключения к одному контейнер с фильтром ATSBC, Контейнер для хранения тромбоцитов ELX -1300мл, Контейнер для воздуха/отбора проб -200мл, Система в индивидуальной упаковке с маркировкой, 20 шт. в коробке. Стерилизация радиацией Срок годности 2 года с момента производства. Не содержит латекса | Шт. | 156 | 13100 | 2043600 | Март - 80 Июль - 76 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  | 2043600
4 | Эритротест Цоликлон Анти-СЕ Супер, упаковка (5мл №10) | Прозрачная , бесцветные, бледно-желтые или розовые растворы, готовые к употреблению, в пластиковых флаконах-капельницах по 5 или 10 мл Диагностический жидкий реагент, содержит два типа моноклональных антител человека класса IgM (анти-С и анти-Е), которые продуцируются «in vitro» гибридомными клеточными линиями. Специфичен, антитела имеют высокий титр и авидность. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1% | Упаковка | 2 | 47390 | 94780 | Март - 1 Сентябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
5 | Эритротест Цоликлон Анти-с Супер, упаковка (5мл №10) | Прозрачная , бесцветные, бледно-желтые или бледно-розовые растворы, готовые к употреблению, в пластиковых флаконах-капельницах по 5 или 10 мл Диагностический жидкий реагент, содержит моноклональные антитела человека класса IgM анти-с, которые продуцируются «in vitro» гибридомными клеточными линиями. Специфичен, антитела имеют высокий титр и авидность. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1% | Упаковка | 9 | 69340 | 624060 | Июль - 5 Ноябрь - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [11 empty] | 621000
6 | Эритротест Цоликлон Анти-е Супер, упаковка (5мл №10) | Прозрачная , бесцветные, бледно-желтые или бледно-розовые растворы, готовые к употреблению, в пластиковых флаконах-капельницах по 5 или 10 мл Диагностический жидкий реагент, содержит моноклональные антитела человека класса IgM анти-е , которые продуцируются «in vitro» гибридомными клеточными линиями. Специфичен, антитела имеют высокий титр и авидность. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1% | Упаковка | 9 | 69340 | 624060 | Июль - 5 Ноябрь - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [11 empty] | 621000
7 | Эритротест Цоликлон Анти-С Супер, упаковка (5мл №10) | Прозрачная , бесцветные, бледно-желтые или бледно-розовые растворы, готовые к употреблению, в пластиковых флаконах-капельницах по 5 или 10 мл Диагностический жидкий реагент, содержит моноклональные антитела человека класса IgM анти-С, которые продуцируются «in vitro» гибридомными клеточными линиями. Специфичен, антитела имеют высокий титр и авидность. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1% | Упаковка | 9 | 25090 | 225810 | Март - 5 Сентябрь - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [11 empty] | 225000
8 | Эритротест Цоликлон Анти-Е Супер, упаковка (5мл №10) | Прозрачная , бесцветные, бледно-желтые или бледно-розовые растворы, готовые к употреблению, в пластиковых флаконах-капельницах по 5 или 10 мл Диагностический жидкий реагент, содержит моноклональные антитела человека класса IgM анти-Е , которые продуцируются «in vitro» гибридомными клеточными линиями. Специфичен, антитела имеют высокий титр и авидность. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1% | Упаковка | 9 | 25090 | 225810 | Март - 5 Сентябрь - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [11 empty] | 225000
9 | Эритротест Цоликлон Анти-Келл Супер, упаковка (5мл №10) | Бесцветная жидкость, готовая к употреблению, в пластиковых флаконах-капельницах по 5 или 10 мл Диагностический жидкий реагент, содержит моноклональные антитела человека класса IgM анти- Kell. Специфичен, антитела имеют высокий титр и авидность. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1% | Упаковка | 22 | 28850 | 634700 | Март - 12 Сентябрь - 10 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [11 empty] | 622600
10 | Гелевая карта Акросс для определения антител IgG | Диагностические карты с 8 микропробирками. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований Форма выпуска: набор 50 шт. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка DVI+, микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c-, микропробирка e; микропробирка Cw; микропробирка Kell; микропробирка Ctl. Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Микропробирка С должна содержать моноклональный реагент анти-С (IgM-антитела мышей). Микропробирка Е должна содержать моноклональный реагент анти-Е (IgM-антитела мышей). Микропробирка с должна содержать моноклональный реагент анти-с (IgM-антител мышей). Микропробирка Cw должна содержать моноклональный реагент анти- Cw; (IgM-антитела человека). микропробирка Kell должна содержать моноклональный реагент анти- Kell (IgM-антител человека).. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Выявляет антигены D, С,с,Е,е, Cw и Kell на эритроцитах человека | Набор (10шт.) | 2 | 104454 | 208908 | Март - 1 Август - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
11 | Кассеты Rh / K для определения антигенов системы Rh и Kell | Область применения: Лабораторная диагностика. Качественный тест для определения антигенов C (RH2), E (RH3), c– (RH4), e (RH5) и K (K1) в человеческих эритроцитах на иммуногематологических анализаторах «Auto/Vue Innova"/Ortho Vision». Качественные характеристики: Описание компонентов: Колонка 1: Анти-С моноклональные (клон MS24) антитела (класса IgM) Колонка 2: Анти-Е моноклональные (клон С2) антитела (класса IgM) Колонка 3: Анти-с моноклональные (клон MS42) антитела (класса IgM ) Колонка 4: Анти-е моноклональные (клоны MS16, MS21, MS63 С2) антитела (класса IgM)Колонка 5: Анти-К1 моноклональные (клон MS56) антитела (класса IgM) Колонка 6: Контроль Усилитель, оптимизированный для использования в качестве контроля при определении групп крови. Технические характеристики: Кассеты BioVue System для определения групп крови по системе Rh/К состоят из 6 колонок, содержащих забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, а также консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). Комплектация: 1 упаковка - 400 кассет. Инструкция по применению на казахском и русском языках. | Набора 100шт | 2 | 714494 | 1428988 | Март - 1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
12 | Реагент Анти-D/ Антисывороточный антиDweak (Смесь моноклональных IgM человека и поликлональных IgG человека) | Область применения: Лабораторная диагностика. Реагент «Анти-D» (IAT) предназначен для качественного определения in vitro положительного резус-фактора (RhD) группы крови человека методом непрямого антиглобулинового теста на иммуногематологическом анализаторе «OrthoVision». Антисыворотка Анти-D позволяет выявлять большинство образцов слабого и частичного антигена D. «Анти-D» поставляется как отдельный реагент. 1 флакон содержит 5 мл моноклональных человеческих антител класса IgM/IgG (клеточные линии LDM3/ESD1), 0,1% (отношение масса — объем) азида натрия и материал бычьего происхождения. Реагент не требует приготовления. Используется непосредственно из флакона. Не разбавлять. Комплектация: 1 флакон – 5 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). | Упаковка 3х10мл | 2 | 44645 | 89290 | Март - 1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
13 | Тест полоски для определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) | Тест-полоски представляют собой пластиковые полоски, на которые нанесены многослойные, сухие области реагентов и предназначены для считывания на биохимическом анализаторе Mission C-100 ACON. Размер тест-полоски не менее 6.0 mm × 80mm. Упаковка по 25 шт. Характеристики: Методология, Тест-полоски для сухой химии, Диапазон Линейности не менее 0-500U/L, Диапазон Измерений не менее 0-2000U/L Реагент Композиция,α-кетоглутарата не менее 1 % w/w,L-аланин не менее 5% w/w,Оксидаза пирувата не менее 125U/ml,TPP не менее 0.4% w/w FAD не менее 0.01 % w/w,Индикатор не менее 0.8% w/w,POD не менее 500U/ml,Буферный раствор не менее 92.8% w/w Полностью совместимы с биохимическим анализатором : Mission C-100 ACON | Упаковка по 25 шт. | 200 | 31000 | 6200000 | Март - 50 Апрель - 50 Июль - 50 Октябрь - 50 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [5 empty] | 6200000
14 | Раствор для контроля качества | Набор: АЛТ лиофилизированный контроль 1- 2 мл. АЛТ лиофилизированный контроль 2- 2 мл.АЛТ Разбавитель -5мл Контрольный раствор в двух уровнях, для обеспечения мониторинга производительности в пределах клинического диапазона. Контрольный раствор доступен в лиофилизированной форме для повышения стабильности, готов к использованию после его растворения в поставляемом разбавителе. Неоткрытый лиофилизированный контрольный раствор стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке бутылки. Полностью совместимы с биохимическим анализатором : Mission C-100 ACON | Набор 3 фл по 2 мл | 12 | 5000 | 60000 | Март - 3 Июнь - 3 Сентябрь - 3 Декабрь - 3 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [5 empty] | 60000
15 | Оптические контрольные полоски | Оптическая контрольная полоска представляет собой прочную пластиковую ленту, на которой крепится синяя контрольная зона Упаковка по 2шт. Контрольная зона обеспечивает стандартизованное значение отражательной способности в качестве контроля для оптической системы. Полностью совместимы с биохимическим анализатором : Mission C-100 ACON | Упаковка по 2шт. | 2 | 22000 | 44000 | Март - 1 Октябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [5 empty] | 44000
16 | Разбавитель (дилюент)-V–Reagent Dil | Безцветная жидкость для автоматизированного анализатора V-Counter, представляет из себя канистру квадратной формы , обёмом 10 литров. На этикетке имеется баркод. Компоненты • Хлорид натрия <1.0 % • Буфер <1.4 % • Стабилизаторы <1.0 % • Консерванты в деионизированной воде <0.8 % | Емкость 10 литров | 10 | 38000 | 380000 | Август - 5 Декабрь - 5 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [8 empty] | 380000
17 | Системный раствор , V–Reagent Sol | Бесцветная жидкость, в канистре квадратной формы, в бумажном картоне, объёмом 5 литров, для автоматического анализатора V-Counter. Компоненты: • Хлорид натрия <1.5 % • Буфер <1.0 % • Стабилизаторы <0.5 % • Консерванты в деионизированной воде <0.5 %) | Емкость объём 5 литров | 10 | 67000 | 670000 | Май - 5 Декабрь - 5 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [8 empty] | 670000
18 | Чистящий раствор V–Reagent Clean | Раствор прозрачного цвета, предназначен для чистки гематологического анализатора V-Counter. Флакон 1л Компоненты: • Детергенты <1.0 % • Натрия гипохлорит <5.0 % • Стабилизаторы <0.4 % • Гидроокись натрия в деионизированной воде <1.0 % | Флакон 1л | 1 | 40000 | 40000 | Август - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [8 empty] | 40000
19 | Лизирующий раствор, V–Reagent Lyse | Раствор безцветного цвета, флакон квадратной формы с желтой крышкой, для автоматического анализатора крови V-Counter ,объем 1л. На этикетке имеется баркод. Компоненты: •Сурфактанты <3.5 % •Буфер <1.0 % •Стабилизаторы <0.5 % •Консерванты в деионизированной воде <0.5 % | Флакон 1л | 10 | 38000 | 380000 | Май - 5 Декабрь - 5 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [8 empty] | 380000
20 | Набор контрольной крови для гематологического анализатора V-Counter -V–Сontrol (Low,Normal, High) | Набор представляет 3 пробирки по 2,5 мл., где три уровня крови (низкий, нормальный и высокий ) Состав: Контрольная кровь может иметь в своем составе заранее известные частицы заданных размеров и свойств: стабилизированные эритроциты человека и/или млекопитающего (RBC), лейкоциты (WBC) и тромбоциты (PLT) человека или их аналоги, в консервирующей среде. | Набор по 3 пробирки по 2,5 мл | 12 | 14000 | 168000 | Март - 1 Апрель - 1 Май - 1 Июнь - 1 Июль - 1 Август - 1 Сентябрь - 1 Октябрь - 1 Ноябрь - 1 Декабрь - 1 Январь - 1 Февраль - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
21 | Термобумага белая.Ширина 80мм. | Ширина печати- не менее 79,77 мм., но не более 80 мм. Длина Рулона – не менее 15 м. Диаметр центральной втулки –не менее 12мм, но не более 13 мм Плотность материала – от 60 до 65 г/м2 Тип материала – прямая термопечать: бумага для квитанции, чековая лента, без подложки. Цвет: Белый; Контрастность - черно-белых изображений: 53 мкм±5% Лицевая сторона - матовая немелованная термобумага, термослой снаружи | Шт | 30 | 2480 | 74400 | Апрель - 15 Июль - 15 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
22 | Контрольный материал для анализатора СОЭ «Huma S Rate24» | Диагностические карты с 8 микропробирками. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований Форма выпуска: набор 50 шт. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка DVI+, микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c-, микропробирка e; микропробирка Cw; микропробирка Kell; микропробирка Ctl. Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Микропробирка С должна содержать моноклональный реагент анти-С (IgM-антитела мышей). Микропробирка Е должна содержать моноклональный реагент анти-Е (IgM-антитела мышей). Микропробирка с должна содержать моноклональный реагент анти-с (IgM-антител мышей). Микропробирка Cw должна содержать моноклональный реагент анти- Cw; (IgM-антитела человека). микропробирка Kell должна содержать моноклональный реагент анти- Kell (IgM-антител человека).. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). | Упаковка 2 флакона по 2 мл | 6 | 201000 | 1206000 | Март - 1 Май - 1 Июль - 1 Сентябрь - 1 Ноябрь - 1 Декабрь -1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
23 | Азур эозин по Романовскому | Раствор синего цвета.Форма выпуска- Флакон на 1 литр. Состав: 0,76% р-р Азур-эозина в смеси метанола и глицерина - 1 флакон (1 л) 2). Концентрированный раствор фосфатного буфера - 1 флакон (10 мл) | Флакон на 1 литр. | 1 | 6469 | 6469 | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
24 | Эозин метиленовый синий по Май –Грюнвальду | Раствор синего цвета. Форма выпуска - полиэтиленовый флакон объемом 1 л. Фиксатор-краситель форменных элементов, представляет собой 0,2 % раствор сухого эозина и метиленового синего в метаноле (метиловом спирте). В состав раствора по Май-Грюнвальду входит метанольный раствор 0,25% концентрации. Раствор представляет собой смесь красителей метиленового синего, эозина и азура I (размер включаемых в смесь красителей определяется в специально подобранном соотношении в зависимости от спектральных признаков вещества). | Флакон на 1 литр. | 1 | 3595 | 3595 | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
25 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I и II классов (HLA-DRB1*/DQB1*) методом ПЦР SSP одного образца на одном 96-ти луночном планшете. HLA-DRB1*/DQB1* Циклерплатная система | Комбинации высокоспецифичных лиофилизированных праймеров 2х32: DRB1*01-DRB1*16, DRB3*/DRB4*/DRB5*, DQB1* 02-DQB1*06, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль. Набор рассчитан на 20 типирований Комплектация: 1. комбинации высокоспецифичных лиофилизированных праймеров 2х32: DRB1*01-DRB1*16, DRB3*/DRB4*/DRB5*, DQB1* 02-DQB1*06, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль, 2. раздельные оптимизированные буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации, 3. стрипованные по 8шт. крышки для ПЦР-планшетов – не менее 120 шт., 4. Руководство по эксплуатации, таблица специфичности, схема оценки и рабочий бланк. | Упаковка 20 планшетов | 2 | 485925 | 971850 | Март - 1 Август - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
26 | Гель RED для окраски агарозного геля при проведении электрофореза ПЦР анализа | Водный раствор, раствор в ДМСО, концентрат 10000х в упаковке 0,5 мл. Требования к комплектации: флакон содержащий 0,5 мл красителя. | Упаковка | 1 | 224570 | 224570 | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
27 | Гипохлорит натрия 5% для обслуживания Архитектов | Гипохлорит натрия 5% - Раствор промывочный для проведения обслуживания на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT 1000/2000 Гипохлорит натрия 5% - концентрированный раствор. | Флаконы | 6 | 12230 | 73380 | Март - 2 Июнь - 2 Сентябрь - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
28 | Тех-Фактор VIII тест | Состав ●дефицитная по фактору VIII плазма - 1 фл. ●плазма сухая - контрольная плазма сухая с известным содержанием фактора VIII - 1фл. ● АПТВ-реагент - ●кальция хлорид 0,025М - 1 фл. ●буфер ТРИС- HCl 1М - 1 фл. Набор реагентов на 20 определений. | Набор | 17 | 43100 | 732700 | Март - 3 Май - 6 Ноябрь - 8 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [9 empty] | 552500
29 | Тех-Фибриноген-тест | В состав набора входит:.– ●тромбин-2 фл. ●растворитель для тромбина - 1 фл. ● стандарт-плазма (лиофильно высушенная с известным содержанием фибриногена) - 1 фл. ● буфер ТРИС- HCl 1М - 1 фл. Набор реагентов для определения содержания фибриногена в плазме крови на 100 определений. | Набор | 6 | 32900 | 197400 | Апрель - 3 Октябрь - 3 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [9 empty] | 148800
30 | РНП-плазма (контрольная) 9 параметров | Референтная нормальная пулированная плазма, аттестованная по 9 параметрам (лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с нормальным диапазоном значении). Картонная коробка с 4-мя стеклянными флаконами, содержащими высушенную плазму | Набор | 9 | 9750 | 87750 | Март - 3 Июнь - 3 Октябрь - 3 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [9 empty] | 58950
31 | B-30 контроль для гематологического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | Используется для калибровки гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Требуется при внутрилабораторном контроле качества общего анализа крови. Пластиковая упаковка с 3 пластиковыми пробирками. Набор контрольных образцов крови с нормальным (N) высоким (H) низким(L) содержанием показателей крови.. Упаковка должна иметь штрих код, совместимый со считывателем-сканером бар-кодов для закрытой системы гематологического анализатора MINDRAY BC-3600 | Набор (3пробирки H, N, L) | 12 | 98514 | 1182168 | С марта 2024 по январь 2025, по 1 набору ежемесячно | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  | 1044000
32 | М-30 D DILUENT для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | Для гематологического анализатора MINDRAYBC-3600. Требуется при определении гемоглобина, гематокрита, клеток в компонентах крови при исследовании компонентов. Изотонический раствор Картонная канистра внутри полипропиленовая емкость с жидкостью Упаковка должна иметь штрих код, совместимый со считывателем-сканером бар-кодов для закрытой системы гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Прозрачность - прозрачная; Цвет - бесцветная жидкость; Запах - специфический. | Канистра (20л) | 7 | 74000 | 518000 | Март - 2 Июнь - 2 Октябрь - 2 Декабрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  | 302400
33 | M-30 R RINSE для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | Для гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Требуется для очистки анализатора при определении гемоглобина, гематокрита, клеток в компонентах крови при исследовании качества компонентов. M-30 R RINSE картонная канистра внутри полипропиленовая емкость с жидкостью Упаковка должна иметь штрих код, совместимый со считывателем-сканером бар-кодов для закрытой системыгематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Прозрачность - прозрачная; Цвет - бесцветная жидкость; Запах - специфический. | Канистра (20л) | 6 | 84000 | 504000 | Март - 2 Июль - 2 Октябрь - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  | 279600
34 | M-30 CELLYSE для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | Для гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Требуется при определении гемоглобина в компонентах крови при исследовании качества компонентов. Реагент для определения гемоглобина M-30 CELLYSE Пластиковый флакон объемом 0,5 литра. Упаковка должна иметь штрих код, совместимый со считывателем-сканером бар-кодов для закрытой системы гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Прозрачность - прозрачная; Цвет - бесцветная жидкость; Запах - специфический. | Флакон 500мл | 7 | 41250 | 288750 | Март - 2 Июнь - 2 Сентябрь - 2 Декабрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  | 288750
35 | M-30 P PROBE CLEANSER для гематолоического анализатора MINDRAY BC-3600 (закрытая система) | Для гематологического анализатора MINDRAY BC-3600. Требуется для очистки анализатора после проведения цикла анализов качества компонентов крови. M-30 P PROBE CLEANSER для очистки гематологического анализатора в пластмассовом флаконе. Объем флакона 50мл. Прозрачность - прозрачная; Цвет - бесцветная жидкость; Запах - отсутствует. | Флакон | 9 | 9525 | 85725 | Май - 5 флаконов Ноябрь - 4 флаконов | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  | 85725
36 | Mythic 18 DILUENT (закрытая система) | Для гематологического анализатора Mythic 18 . Требуется при определении гемоглобина, гематокрита, клеток в компонентах крови при исследовании компонентов. Mythic 18 DILUENT (закрытая система)Пластиковая канистра белого цвета. Объем канистры 20 литров. На упаковке наличие штрих кода, для считывания сканером анализатора Mythic 18. Прозрачность - прозрачная; Цвет - бесцветная жидкость; Запах - отсутствует. | Канистра (20л) | 1 | 44100 | 44100 | Октябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [9 empty] | 44075
37 | Mythic 18 Enzymatic Cleaning Solution кат.№HM18-007-1 (закрытая система) | Для гематологического анализатора Mythic 18. Требуется для очистки анализатора после проведения цикла, анализов качества компонентов крови. Mythic 18 Enzymatic Cleaning Solution пластиковыйфлакон. Объем флакона 1л На упаковке наличие штрих кода, совместимого со сканером анализатора Mythic 18. Прозрачность - прозрачная; Цвет - бесцветная жидкость; Запах - специфический. | Флакон 1л | 2 | 23350 | 46700 | Март - 1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [9 empty] | 46660
38 | Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution (закрытая система) | Для гематологического анализатора Mythic 18. Предназначен для разрушения оболочки эритроцитов и равномерного распределения гемоглобина в растворе в процессе измерения. Прозрачность- прозрачная; Цвет - безцветная; Запах - отсутствует. Mythic 18 DILUENT закрытая система.Пластиковая канистра белого цвета. Объем канистры 1,0. На упаковке наличие штрих кода, для считывания сканером анализатора Mythic 18. Каталожный № HM 18-008-1 | Флакон 1л | 1 | 44700 | 44700 | Сентябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [9 empty] | 44650
39 | Кровь контрольная для гематологического анализатора Mythic 18, ORPHEE SA, (закрытая система) | Для калибровки гематологического анализатора Mythic 18. Требуется при контроле качества общего анализа крови. Пластиковая упаковка с 3 пробирками. Набор контрольных образцов крови с нормальным (N) высоким (H) низким(L) содержанием показателей крови. На упаковке наличие штрих кода, для считывания сканером анализатора Mythic 18. 15004176 Normal -1 пробирка High-1 пробирка Low-1 пробирка | Набор (3пробирки H, N, L) | 1 | 96000 | 96000 | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [9 empty] | 95950
40 | BD Leucocount™ Combo Control Kit каталожный №341003 | BD Leucocount™ Combo Control Kit. Комбинированный контрольный набор, включающий два контроля: BD Leucocount™ RBC Control - Low, High (низкий, высокий), BD Leucocount™ PLT Control - Low, High (низкий, высокий), BDLeucocount™ ComboControlKitкартонная коробка (4 пластиковые пробирки с красными пробками). Используется для валидации методик определения остаточных клеток и для внутрилабораторного контроля качества исследований. | Набор | 4 | 286000 | 1144000 | Март - 1 Май - 1 Август - 1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 1144000
41 | BD Plasma™ Count Kit каталожный №338331 | BD Plasma™ Count Kit. "BD Plasma™ Count Kit. BDPlasma™ CountKit Набор реагентов для подсчета остаточных клеток в плазме. В состав набора входит: 1) Реагент А: тиазоловый оранжевый в стабилизационном буфере. 2) Реагент B: антитела CD235a FITC/ CD41a PerCP-Cy™ 5.5; 3) пробирки BD Trucount™ пластиковые пробирки BD с металлическим удерживателем осадка на дне, содержащие лиофилизированный осадок флуоресцентных частиц размером 4,2мкм. Пробирки находятся в фольгированной упаковке. Картонная упаковка, содержащая реагенты А, В и пластиковые пробирки. Используется для подсчета остаточных лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в плазме. | Набор (50 определений) | 3 | 990590 | 2971770 | Май - 1 Август - Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 2971770
42 | BD CaliBRITE Beads каталожный №340486 | BD CaliBRITE Beads. Ампулы с микросферами из полиметилметакрилата размер. объем немеченых частиц 6 мкм: 2,5 мл. объем меченых FITC 1,25 мл частиц меченых PE, 1,25 мл частиц меченых PerCP 1,25 мл частиц Все формы поставляются в стабилизированном буферном солевом растворе 0,1 % азида натрия. На 25 тестов. 1,25 мл частиц. BDCaliBRITEBeads в картонной упаковке 4 пластиковых флакона с белой, зеленой, оранжевой и розовой крышкой. Частицы используются для регулировки настроек прибора, установки компенсации флуоресценции, а также для проверки чувствительности прибора. | Набор | 4 | 382000 | 1528000 | Март - 1 Май - 1 Июль - 1 Октябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 1528000
43 | BD™ FACSClean Solution каталожный №340345 | BD™ FACSClean Solution. Деконтаминационный раствор. Прозрачность - прозрачная. Цвет - бесцветная жидкость. Запах- специфический запах хлора. BD™ FACSCleanSolution Картонная канистра внутри полипропиленовая емкость с жидкостью. Объем канистры 5л. Для дезинфекции проточной кюветы и системы вакуумного удержания капель. | Канистра 5л | 1 | 92000 | 92000 | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 92000
44 | BD™ FACSFlow Sheath Fluid каталожный №342003 | BD™ FACSFlow Sheath Fluid. BD™ FACSFlowSheathFluid Проточная жидкость. Тара картонная внутри полипропиленовая емкость с жидкостью. Объем канистры 20 литров. Применяется для подачи образца в кювету цитометра. Является рабочим раствором прибора FacsCalibur. Используется для промывки проточной кюветы и системы вакуумного удержания капель. | Канистра 20л | 4 | 77000 | 308000 | Июль - 2 Ноябрь - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 308000
45 | BD™ Detergent Solution Concentrate каталожный №660585 | BDR Detergent Solution Concentrate для проточного цитометра BD FACSCalibur Флакон 15 мл Для очистки проточной кюветы и системы вакуумного удержания капель Показатели Величина показателей Деконтаминационный раствор. Прозрачность прозрачная Цвет бесцветная жидкость Запах специфический запах Полипропиленовая емкость с жидкостью. Объем флакона 15 мл Хранится при температуре +20..+30°С | Флакон (концентрат 15мл) | 2 | 62000 | 124000 | Сентябрь -1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 124000
46 | Пробирки Falcon католожный № 352054 | Пробирки Falcon с крышкой для проточного цитометра BD FACSCalibur Упаковка (125шт) Для проведения калибровки проточного цитометра Показатели Величина показателей Пластмассовые, многоразовые с крышкой В пакетированной упаковке 125шт пробирок 12×75мм хранится при температуре 0. +40°С | Упаковка (125 пробирок) | 1 | 50000 | 50000 | Декабрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
47 | Platelet Storage Bag BCSI каталожный № OBC000007G контейнер для тромбоцитов | Пластиковый контейнер для заготовки, хранения тромбоцитов с встроенным портом для неинвазивного измерения рН. Platelet Storage Bag BCSI 20 компопластов. Каждый компопласт упакован отдельно в пакетированной картонной упаковке. 1 коробка содержит 20 компопластов. Используется для определения значения рН при анализе качества концентрата тромбоцитов. | Упаковка (20 контейнеров) | 7 | 296000 | 2072000 | Март - 4 Август - 3 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
48 | Микрокюветы для анализатора гемоглобина HEMOCUE PLAZMA\LOW Каталожный №110302 | Микрокюветы для анализатора гемоглобина HEMOCUE PLAZMA\LOW. Микрокюветы для анализатора гемоглобина HEMOCUE PLAZMA\LOW в групповой упаковке - пластмассовой тубе по 25 штук. Одна общая картонная упаковка содержит 100 микрокювет (в коробке 4 пластмассовых туб по 25 кювет). Пластиковые микрокюветы Hb, размер- 4×25PCS. Используется для определения количества свободного гемоглобина в эритроцитсодержащих компонентах крови. | Упаковка (100 микрокювет) | 1 | 394000 | 394000 | Сентябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [5 empty] | 394000
49 | Кюветы для коагулометра Trombostat 2 кат.№ 050-290-KZ | Кюветы для коагулометра TS-4000 Упаковка (в упаковке 700 кювет) Используется для исследования факторов гемостаза при определении качества криопреципитата и СЗП в коагулометре TS-4000. Показатели Величина показателей Пластиковые прозрачные одноразовые кюветы для использования в коагулометре TS-4000. соединены по 4 штуки Высота кюветы - 30мм. Длина 4х спаренных кювет с бортиком - 65мм. Ширина кюветы с бортиком - 16мм, внутренний размер ячейки кюветы 12мм×12мм Пластиковые одноразовые спаренные кюветы в картонной упаковке. Одна общая картонная упаковка содержит 700 кювет Хранится при температуре +2. +30°С | Упаковка (700 микрокювет) | 1 | 150000 | 150000 | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
50 | Белок- ПГК | Набор реагентов для определения общего белка в моче и ликворе метод с пирогллоловым красным не менее 1х250 мл+1х2 мл на 100 определений. Картонная упаковка внутри флаконы. В состав набора входят: раствор пирогоалолового красного в сукцинатном буфере. калибратор -калибровочный раствор белка Концентрация 1г/л. Аналитические и диагностические характеристики: Показатели Чувствительность не более 0,05 г/л. Линейность в диапазоне от 0,08 до 2,5г/л не более 5%. Коэффициент вариации результатов определения не более 5%. Соблюдение условия ходовой цепи 2 - 8 ºC. в сухом месте. Срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) | Набор | 12 | 5000 | 60000 | Март-3 Июнь-3 Сентябрь-3 Декабрь-3 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 60000
51 | Диазофенам Комплект 5, каталожный номер AZP01.5 (азопирам) | Набор АЗОПИРАМ - Д предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Набор рассчитан на проведение 2000 определений при расходе 0,1 мл рабочего реагента на один анализ. Состав реагент 1: анилина гидрохлорид (солянокислый) – 1 пробирка - 0,1 г -0,15г (% в готовом растворе) реагент 2: амидопирин – 1 банка - 10 г (% в готовом растворе). | Набор | 2 | 5000 | 10000 | Июль-1 Декабрь-1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 10000
52 | Диазофенам Комплект 12, каталожный номер AZP05.12 (фенолфталеин) | Используется при контроле качества обработки посуды (фенолфталеиновая проба) белый микрокристаллический порошок. С20Н14О4 Индикатор, «чда» ТУ 6-09-5360-88. Хранится при температуре +2..+30°С Гарантийный срок 3года | Набор | 1 | 5000 | 5000 | Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 5000
53 | Набор реагентов для окраски мазков по методу Грам | Набор реагентов предназначен для выявления микроорганизмов в мазках из посевов крови и ее компонентов дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или грамотрицательным группам.Состав набора: раствор генциана фиолетового, 100 мл-1 фл, раствор Люголя, 100 мл-1фл., раствор фуксина Циля, 10 мл-1фл. | Набор | 1 | 6078 | 6078 | Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
54 | Тиогликолевая среда (сухая) | Тиогликолевая среда (сухая). Состав, гр/л: Панкреатический гидролизат казеина 15,0; Дрожжевой экстакт 5,0; Натрия хлорид 2,5; Д-глюкоза 5,0 Натрия тиогликолят 0,5; Натрий углекислый 0,8±0,2; Цистеина гидрохлорид 0,75; Агар 0,75; Материал тары - пластик. Обеспечивает оптимальные условия для роста аэробных и анаэробных бактерий. Используется для выявления микроорганизмов при исследовании стерильности компонентов крови и исследовании условий их производства. Препарат гигроскопичен. | Кг | 1 | 91000 | 91000 | Сентябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
55 | Mannitol Salt Agar Кат. № M118-500G Солевой агар с манитом | Элективный солевой агар с маннитом используется в качестве селективной для выделения значимых культур стафилококков Состав, гр/л: Протеозопептон - 10,0; Мясной экстракт - 1,0; Натрия хлорид - 75,0; D-Маннит - 10,0; Феноловый красный - 0,025; Агар-агар - 15,0. Упаковка:Непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку. Флакон 500гр. Этикетка флакона на русском языке содержит дату срока годности и инструкцию по применению. Гомогенный сыпучий светло-розовый порошок. Готовая среда имеет красную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, по плотности соответствует 1,5% агаровому гелю. | Кг | 2 | 51000 | 102000 | Июнь - 1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
56 | Среда Кода | "Среда Кода. Питательная среда для выделения, дифференциации энтеробактерий по признаку ферментации лактозы при санитарном обследовании объектов внешней среды. Состав, гр/л: Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей 8,0; Питательный бульон, сухой 8,0; D (+) лактоза 10,0; Натрия 10,0±2,0 додецилсульфат 0,6; Бромтимоловый синий водорастворимый 0,05; Натрия хлорид 5,0; Натрий углекислый 0,3. Упаковка: полиэтиленовая банка по 200г. Этикетка на банке на русском языке содержит дату срока годности и способ приготовления. | Кг | 0.25 | 30450 | 7612.5 | Апрель - 0,25 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
57 | Агар Сабуро | Агар Сабуро. Состав, гр/л: Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей 12,0; Экстракт кормовых дрожжей, агаризованный 5,0 ;Натрия хлорид 5,0; D-глюкоза 30,5; Агар микробиологический 9,0±0,2. Форма выпуска:полиэтиленовая банка по 250 г. Необходим для выделения, культивирования и подсчета общего числа дрожжевых и плесневых грибов при контроле микробной загрязненности производственных помещений. | Кг | 1.5 | 27960 | 41940 | Март - 1,5 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
58 | Бахилы (расход 200 шт. в месяц ( для доноров, обслуживаемых "на выезде") 50 пар в упаковке | Бахилы одноразовые. Безворсовая и водостойкая полиэтиленовая пленка. Толщина не менее 20 микрон. Цвет: синий. Размер: 15х41см. Упаковка: 50 -100 шт. | Пар | 16000 | 11 | 176000 | Март - 4000 Июнь - 4000 Сентябрь - 4000 Ноябрь - 4000 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  | 160000
59 | Спирт этиловый медицинский 90% - 90 мл | Спирт этиловый медицинский 90% - 90 мл, раствор для наружного применения 90% 90 мл. В стеклянной таре по 90 мл. | Фл. | 190 | 180 | 34200 | Апрель - 100 июль - 100 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
60 | Спирт этиловый медицинский 70% - 90 мл | Спирт этиловый медицинский 70% - 90 мл, раствор для наружного применения 70% 90 мл. В стеклянной таре по 90мл. | Фл. | 3200 | 168 | 537600 | Апрель - 1600 Июль - 1600 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
61 | Уголь активированный 250 мг в таблетках, блистер по 10 таблеток | Уголь активированный 250 мг в таблетках, блистер по 10 таблеток | Блистер 10 таблеток | 35 | 50 | 1750 | Октябрь - 35 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
62 | Раствор "Альбуцид" 30%, 10мл во флаконе с капельницей | Глазные капли ,обьем 10-15мл | Флакон | 11 | 360 | 3960 | Сентябрь - 11 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [8 empty] | 3872
63 | Кальция глюконат (в жевательной быстроусвояемой форме) таблетка 0,5 г | Кальция глюконат (в жевательной быстроусвояемой форме) таблетка 0,5 г | Упаковка 10 таблеток | 120 | 1500 | 180000 | Март - 60 Июнь - 60 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
64 | 4% раствор борной кислоты. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | 4% раствор борной кислоты. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | Флакон | 48 | 470 | 22560 | По заявке заказчика, ежемесячно | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
65 | 4% раствор цитрата Na. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | 4% раствор цитрата Na. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | Флакон | 48 | 490 | 23520 | По заявке заказчика, ежемесячно | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
66 | 3% раствор глюкозы. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | 3% раствор глюкозы. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | Флакон | 84 | 550 | 46200 | По заявке заказчика, ежемесячно | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
67 | Адреналин-Здоровье 0,18%-1 мл. №10 | Адреналин-Здоровье 0,18%-1 мл. №10 | Упаковка | 4 | 61.8 | 247.2 | Май - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
68 | Жгут кровоостанавливающий термопластичный (не содержащий латекс) однократного применения (2,5Х45 см) 25 шт в рулоне | Для ограничения циркуляции венозной крови в конечности при проведении венепункции (2,5Х45 см). В упаковке 25 шт в рулоне | Упаковка 25 штук | 280 | 2025 | 567000 | Март-140 Июнь-140 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [7 empty] | 536200
69 | Пипетка для переноса жидкости (Пастера). Обьем: 1мл.Стерильная!Упаковка индивидуальная.В наборе 100шт. | Пипетка для переноса жидкости. (Пастера) Материал: полиэтилен. Обьем: 1мл.Стерильная! Упаковка индивидуальная. В наборе 100шт | Шт | 13000 | 40.8 | 530400 | Апрель - 6000 Июль - 7000 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 390000
70 | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф". Обьем 2мл. С делениями с крышкой.Пластик.в упаковке по 500шт. | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф"Обьем 2мл. С делениями и крышкой. Пластик.в упаковке по 500шт. | Упаковка | 4 | 2500 | 10000 | Март - 2 Июнь - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 9200
71 | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф". Обьем 1,5мл. С делениями и крышкой.Пластик.в упаковке по 500шт. | Пробирка микроцентрифужная типа "Эппендорф"Обьем 1,5мл. С делениями и крышкой. Пластик.в упаковке по 500шт. | Упаковка | 4 | 2500 | 10000 | Март - 2 Июнь - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 10000
72 | Наконечники с фильтром Обьем: 0-200 мкл. Пластик. В штативе по 96 шт. | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 0-200мкл, универсальные, ПП, без ДНК-аз, РНК-аз и парабенов. В штативе по 96шт. | Штатив | 5 | 3200 | 16000 | Март - 13 Июнь - 12 Сентябрь - 13 Ноябрь - 12 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 11000
73 | Наконечники с фильтром 0-100мкл,универсальные,ПП,без ДНК-аз,РНК-аз и парабенов.в штативе по 96шт. | Наконечники с фильтромНаконечники с фильтром 0-0,100 мкл, универсальные, ПП, без ДНК-аз, РНК-аз и парабенов. в штативе по 96шт. | Штатив | 100 | 3200 | 320000 | Май - 100 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 270000 | [7 empty] | 190000
74 | Наконечники с фильтром 0-1000мкл,универсальные.в штативе по 100шт. | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 0-1000мкл, универсальные. в штативе по 100шт. | Штатив | 10 | 7600 | 76000 | Октябрь - 10 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
75 | Наконечники с фильтром 0-1000мкл,универсальные.в упаковке по 500 шт. Стерильные. | Наконечники с фильтром 0-1000мкл,универсальные.в упаковке по 500 шт. Стерильные. | Упаковка | 2 | 4595 | 9190 | Июль - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 6400
76 | Пленка термостойкая для закрывания 96ти луночных ПЦР микропланшетов.в упаковке 100шт. | Пленка термостойкая для закрывания 96ти луночных ПЦР микропланшетов. в упаковке 100шт. | Упаковка | 2 | 95000 | 190000 | Апрель - 1 Август - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 116000
77 | Ванночки для многоканальных дозаторов. Пластиковые резервуары для удобного набора растворов в многоканальные дозаторы.обьемом от 50-100мл.одноразовые. | Пластиковые резервуары для удобного набора растворов в многоканальные дозаторы.обьемом от 50-100мл.одноразовые. | Шт | 10 | 600 | 6000 | Август - 10 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [9 empty] | 4800
78 | Масло иммерсионное для микроскопии.Тип-А(классическое) во флаконах по 100мл. | Масло иммерсионное для микроскопии Тип А (классическое) - 100мл. Используется в качестве иммерсионной жидкости при работе с апохроматическими и ахроматическими объективами микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, в видимой области спектра. Иммерсионное масло типа Б (профессиональное) предназначено, в первую очередь, для микроскопов с искусственным освещением, оснащенных системой визуализации изображения. В сравнении с классическим маслом, иммерсионное масло типа Б обладает меньшей вязкостью и более высоким светопропусканием. Масло иммерсионное типа Б «Optics and photonics-Microscopes-Immersion liquids for light microscopy». Коэффициент преломления при +20° С: nd = 1,515 ± 0,001 (ne = 1,518 ± 0,001). Коэффициент пропускания при толщине слоя 10 мм: в спектральном диапазоне 500–700 нм не менее 95%; в спектральном диапазоне 365–400 нм не менее 60%. Вязкость кинематическая при +20° С 2–4 ґ 10-4 м2/с (200–400 сСт).5,0. Форма выпуска: Один флакон (40 мл) с инструкцией по применению в картонной упаковке. | Шт | 3 | 3500 | 10500 | Март - 3 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  | 9000
79 | Палочка лабораторная для отделения и удаления сгустка. Прозрачный, материал полистирол, двухсторонние концы, лопаточкой. Длина 15-20см. 1000 шт в упаковке | Прозрачный, материал полистирол, двухсторонние концы, лопаточкой. Длина 15-20см., в упаковке 1000 шт. | Упаковка | 8 | 32000 | 256000 | Апрель - 4 Август - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [9 empty] | 246000
80 | Термоконтейнер ТМ-20 для холодовой цепи, габаритные р-ры:длина-400мм, ширина-300мм, высота-240мм по внутреннему периметру + 4 хладогента | Габаритные р-ры:длина-400мм, ширина-300мм, высота-240мм по внутреннему периметру + 4 хладогента | Шт | 1 | 41000 | 41000 | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
81 | Шпатель медицинский, деревянный, одноразовый стерильный | Шпатель терапевтический одноразовый деревянный стерильный. Изготовлен из экологически чистой древесины, атравматичен, имеет шлифованную поверхность и края. Размеры: 150x18x1,6 мм. Упакован в индивидуальную полимерную облатку, стерильный. | Шт | 4200 | 16 | 67200 | Июнь - 2200 Октябрь - 2000 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [8 empty] | 66990
82 | Рулоны комбинированные * СТЕРИТ* размер -75*200 | Предназначены для упаковывания МИ перед стерилизацией Показатели Величина показателей Плоские и со складками размер 75*200, в рулоне 200м Рулоны представляют собой рукава плоские (без складок) и со складками с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса, позволяющими отличать пакеты, изготовленные из рулонного материала, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Внутри рулона может быть нанесен индикатор оперативного визуального контроля процесса стерилизации 5 класса (в соответствии с классификацией по ГОСТ ISO 11140-1-2011). Рулоны без складок предназначены для упаковывания небольших по толщине изделий. Для более объемных изделий и небольших наборов инструментов используют рулоны со складками. Рулоны изготовлены из прозрачной цветной многослойной полипропилен/лавсановой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги, соединённых термошвом. Обеспечивают сохранение стерильности МИ после стерилизации в течение 12 месяцев | Шт | 14 | 7650 | 107100 | Март - 11 Июль - 11 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [6 empty] | 96306
83 | Рулоны комбинированные * СТЕРИТ* размер -150*200 | Предназначены для упаковывания МИ перед стерилизацией Показатели Величина показателей Плоские и со складками размер 150*200, в рулоне 200м Рулоны представляют собой рукава плоские (без складок) и со складками с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса, позволяющими отличать пакеты, изготовленные из рулонного материала, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Внутри рулона может быть нанесен индикатор оперативного визуального контроля процесса стерилизации 5 класса (в соответствии с классификацией по ГОСТ ISO 11140-1-2011). Рулоны без складок предназначены для упаковывания небольших по толщине изделий. Для более объемных изделий и небольших наборов инструментов используют рулоны со складками. Рулоны изготовлены из прозрачной цветной многослойной полипропилен/лавсановой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги, соединённых термошвом. Обеспечивают сохранение стерильности МИ после стерилизации в течение 12 месяцев | Шт | 14 | 15300 | 214200 | Март - 7 Июль - 7 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [6 empty] | 192500
84 | Индикаторы стерилизации химические одноразовые СТЕРИТЕСТ-П 120/45-02 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой-наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя. Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее ее контакт со стерилизуемыми изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в документах архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения или становится темнее него. Обеспечивают контроль параметров паровой стерилизации. Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение требуемых условий стерилизации внутри стерилизуемых изделий и упаковок, и тем самым предотвратить использование нестерильных изделий. Обеспечивают документирование контроля стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение не менее 12 месяцев. | Упаковка (1000шт) | 2 | 5500 | 11000 | Март - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
85 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Термоиндикатор МедИС-120/45-1 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикатор представляют собой прямоугольной формы бумажную полоску с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторная метка зеленого цвета и элемент сравнения темно-коричневого цвета, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических переменных в течение цикла паровой стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых условий стерилизации. На обратной стороне индикатора нанесен закрытый двумя половинками защитной бумаги липкий слой, предназначенный для его фиксации при контроле и в документах архива. Индикатор не оставляет следов на предметах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Индикаторы поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Обеспечивают контроль параметров воздушной стерилизации. Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки, ошибкой в установке параметров или их сбоем, и тем самым исключить возможность использования нестерильных медицинских изделий. Обеспечивают документированное подтверждение контроля параметров стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение не менее 12 месяцев. | Упаковка (1000шт) | 1 | 6398 | 6398 | Март - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
86 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Термоиндикатор МедИС-132/20-1 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикатор представляют собой прямоугольной формы бумажную полоску с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторная метка зеленого цвета и элемент сравнения темно-коричневого цвета, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических переменных в течение цикла паровой стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых условий стерилизации. На обратной стороне индикатора нанесен закрытый двумя половинками защитной бумаги липкий слой, предназначенный для его фиксации при контроле и в документах архива. Индикатор не оставляет следов на предметах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Индикаторы поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Обеспечивают контроль параметров воздушной стерилизации. Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки, ошибкой в установке параметров или их сбоем, и тем самым исключить возможность использования нестерильных медицинских изделий. Обеспечивают документированное подтверждение контроля параметров стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение не менее 12 месяцев. | Упаковка (1000шт) | 3 | 3387 | 10161 | Март - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
87 | Индикаторы стерилизации химические одноразовые СТЕРИТЕСТ-П 132/20-02 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой-наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя. Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее ее контакт со стерилизуемыми изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в документах архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения или становится темнее него. | Упаковка (1000шт) | 1 | 5500 | 5500 | Март - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
88 | Термоиндикатор МедИС –В-180/60-1 | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические многопараметрические одноразовые. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ P ИСО11140-1. Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветными метками: индикаторная метка и элемент сравнения, и маркировки. Голубой цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в течение цикла воздушной стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. На обратной стороне индикатора нанесен липкий слой, закрытый двумя половинками защитной бумаги, служащий для его фиксации в месте контроля и в качестве документа архива. Индикатор не оставляет следов на материалах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Индикаторы поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. | Упаковка (1000шт) | 1 | 4200 | 4200 | Март - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
89 | Дозатор одноканальный перменного объема V= 100-1000 мкл | Требуется для дозирования жидкостей при проведении определений для 3 методик анализа, с различными объемами одновременного дозирования. Настройка объема дозирования Диапазон объемов,мкл_______100-1000мкл Шаг выбора объема, 1мкл | Шт | 2 | 29000 | 58000 | Июнь - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 56000
90 | Дозатор одноканальный переменного объема V= 20-200 мкл | Требуется для дозирования жидкостей при проведении определений для 3 методик анализа, с различными объемами одновременного дозирования. Настройка объема дозирования Диапазон объемов,мкл_______20-200мкл Шаг выбора объема, 1мкл | Шт | 2 | 36000 | 72000 | Июнь - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 66000
91 | Перекись водорода 33%-40% канистра 11,4 кг | Используются для проведения предстерилизационной очистки МИ, обработки помещений. Средство "Водорода перекись медицинская" представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с содержанием пероксида водорода (ПВ) в качестве действующего вещества. Средство "Водорода перекись медицинская" обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной и спороцидной активностью. Антимикробные свойства средства сохраняются в присутствии моющих средств, добавляемых с целью придания рабочим растворам "Водорода перекиси медицинской" моющих свойств. Содержание перекиси водорода не менее 30-40% Хорошо растворяется в воде. Допускается снижение массовой доли перекиси водорода в течение гарантийного срока хранения в растворе медицинской перекиси водорода - 1,5% Расфасована в ПЭТ-канистры объемом 11,4 кг | Канистра | 28 | 26220 | 734160 | Март -7 Июнь - 7 сентябрь - 7 Декабрь - 7 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [8 empty] | 606480
92 | Перекись водорода 3% - 50 мл | Перекись водорода 3% - 50 мл, раствор для наружного применения 3% 50 мл | Флакон | 23 | 88 | 2024 | Март - 23 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | [8 empty] | 2024
93 | Гелевая карта Акросс для проведения фенотипирования по системе Резус и определения Келл | Гелевая карта Акросс для проведения фенотипирования по системе Резус и определения Келл. Реагенты предназначены для профессиональной диагностики «in vitro». В наборе 50 шт. Используются для определения RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) и KEL1 (К) антигенов эритроцитов на основе комбинации методов агглютинации и гель фильтрации. Качественные характеристики: Диагностические карты с 8 микропробирками. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований Форма выпуска: набор 50 шт. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка DVI+, микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c-, микропробирка e; микропробирка Cw; микропробирка Kell; микропробирка Ctl. Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Микропробирка С должна содержать моноклональный реагент анти-С (IgM-антитела мышей). Микропробирка Е должна содержать моноклональный реагент анти-Е (IgM-антитела мышей). Микропробирка с должна содержать моноклональный реагент анти-с (IgM-антител мышей). Микропробирка Cw должна содержать моноклональный реагент анти- Cw; (IgM-антитела человека). микропробирка Kell должна содержать моноклональный реагент анти- Kell (IgM-антител человека). Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Выявляет антигены D, С,с,Е,е, Cw и Kell на эритроцитах человека Хранение при температуре +2-+25о С. Не хранить возле источников тепла и системы кондиционирования. | Набор (50 шт) | 4 | 129013 | 516052 | Март - 3 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
94 | Раствор динатриевой соли ЭДТА, EDTA Disodium Salt Solution, 0.1 М, 1 л. | Раствор динатриевой соли ЭДТА, EDTA Disodium Salt Solution, 0.1M. 1 л. 10214142. Используется в электрофорезе и молекулярной биологии. Качественные характеристики: Раствор динатриевой соли ЭДТА, 0,1 М, Chem- Lab, представляет собой хелатор двухвалентных катионов, используемый при титровании TH. Раствор содержит 37,224 г ЭДТА диНа • 2Н 2 О на литр воды (0,01 М). Sol A = 10°FH/мл или 5,6°DH/мл. Дигидрат динатриевой соли ЭДТА представляет собой хелатор двухвалентных катионов. Он ингибирует ферменты, такие как металлопротеазы, которым для активности необходимы двухвалентные катионы. Он также используется во многих ферментных буферах и в качестве инактиватора ферментов в высоких концентрациях.Температура плавления: 0°С Цвет: Бесцветный Плотность: 1,02 г/см 3 рН: ±9. Точка кипения: 100°С. Запах: Без запаха. Количество: 1 л. Информация о растворимости: Растворимый. Название ИЮПАК динатрий; 2-[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил-(карбоксилатометил)амино]ацетат;дигидрат Формула веса: 372,24 г/моль. Хранить в сухом и темном месте | Упаковка 1 л | 1 | 3000 | 3000 | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
95 | Вода деонизированная, стерильная | Вода, не содержащая нуклеазы, Вода, представляет собой деионизированную воду, не содержащую нуклеазы и отфильтрованную через мембрану с размером пор 0,22 мкм. Он идеально подходит для всех приложений молекулярной биологии. Не должна содержпть эндо-, экзодезоксирибонуклеаз, рибонуклеаз и фосфатаз. Объем: 450 мл в упаковке | Упаковка 450мл | 4 | 3000 | 12000 | Март - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
96 | Набор "БМ-Контроль-ПГК для определения белка в моче" 4х2мл | Набор используется для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче и ликворе методом с пирогаллоловым красным. Линейность в диапазоне от 0,1 до 1,5 г/л.; Коэффициент вариации результатов определения не более 7%. Картонная упаковка внутри флаконы. В состав набора входят: 4 флаконах2мл. 1 флакон - концентрация 0,1 г/л; 1 флакон - концентрация 0,5 г/л; 1 флакон 1,0 г/л; 1 флакон - концентрация 1,5 г/л. | Набор (коробка 4 флакона) | 4 | 10000 | 40000 | Март - 1 Июнь - 1 Сентябрь - 1 Декабрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
35943385.7
|  | Главная медицинская сестра |  | Н.В. Булгакова