## Лист1
Приложение 30
к Правилам составления и
представления бюджетной заявки
Форма 01-142
2024 |  |  |  |  | Приложение 30
к Правилам составления
и предоставления бюджетной заявки
форма 01-142
| Расчет расходов на медикаменты и прочие средства медицинского назначения | Расчет расходов на медикаменты и прочие средства медицинского назначения
| Денежная компенсация донорам | Денежная компенсация донорам |  |  |  | тыс.тенге |  |  | МРП | 3692
| кроводачи, плазмадачи | кроводачи, плазмадачи | ед.изм | кол-во | цена | сумма
1 | плазмадача а/ф | плазмадача а/ф | доноры | 20 | 1000 | 20
2 | тромбодача а/ф безвозмездно | тромбодача а/ф безвозмездно | доноры | 446 | 1000 | 446
3 | Денежная компенсация безвозмездным донорам | Денежная компенсация безвозмездным донорам | доноры | 6700 | 1000 | 6700 | 0,25мрп
| итого | итого |  | 7166 |  | 7166
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | [9 empty] | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара | ТОО Дельрус Казахстан | ТОО OPTONIC | ТОО АЛЬЯНС ФАРМ | ТОО AsiaMedGroup | ТОО ЕВРОАЗИЯФАРМ
1 | Эритротест Цоликлон Анти-СЕ Супер, упаковка (5мл №10) | Прозрачная , бесцветные, бледно-желтые или розовые растворы, готовые к употреблению, в пластиковых флаконах-капельницах по 5 или 10 мл Диагностический жидкий реагент, содержит два типа моноклональных антител человека класса IgM (анти-С и анти-Е), которые продуцируются «in vitro» гибридомными клеточными линиями. Специфичен, антитела имеют высокий титр и авидность. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1% | Упаковка | 2 | 47390 | 94780 | [9 empty] | Март - 1 Сентябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
2 | Гелевая карта Акросс для определения антител IgG | Диагностические карты с 8 микропробирками. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований Форма выпуска: набор 50 шт. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка DVI+, микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c-, микропробирка e; микропробирка Cw; микропробирка Kell; микропробирка Ctl. Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Микропробирка С должна содержать моноклональный реагент анти-С (IgM-антитела мышей). Микропробирка Е должна содержать моноклональный реагент анти-Е (IgM-антитела мышей). Микропробирка с должна содержать моноклональный реагент анти-с (IgM-антител мышей). Микропробирка Cw должна содержать моноклональный реагент анти- Cw; (IgM-антитела человека). микропробирка Kell должна содержать моноклональный реагент анти- Kell (IgM-антител человека).. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Выявляет антигены D, С,с,Е,е, Cw и Kell на эритроцитах человека | Набор (10шт.) | 2 | 128728 | 257456 | [9 empty] | Март - 1 Август - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 257456
3 | Кассеты Rh / K для определения антигенов системы Rh и Kell | Область применения: Лабораторная диагностика. Качественный тест для определения антигенов C (RH2), E (RH3), c– (RH4), e (RH5) и K (K1) в человеческих эритроцитах на иммуногематологических анализаторах «Auto/Vue Innova"/Ortho Vision». Качественные характеристики: Описание компонентов: Колонка 1: Анти-С моноклональные (клон MS24) антитела (класса IgM) Колонка 2: Анти-Е моноклональные (клон С2) антитела (класса IgM) Колонка 3: Анти-с моноклональные (клон MS42) антитела (класса IgM ) Колонка 4: Анти-е моноклональные (клоны MS16, MS21, MS63 С2) антитела (класса IgM)Колонка 5: Анти-К1 моноклональные (клон MS56) антитела (класса IgM) Колонка 6: Контроль Усилитель, оптимизированный для использования в качестве контроля при определении групп крови. Технические характеристики: Кассеты BioVue System для определения групп крови по системе Rh/К состоят из 6 колонок, содержащих забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, а также консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). Комплектация: 1 упаковка - 400 кассет. Инструкция по применению на казахском и русском языках. | Набора 100шт | 2 | 714494 | 1428988 | [9 empty] | Март - 1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
4 | Реагент Анти-D/ Антисывороточный антиDweak (Смесь моноклональных IgM человека и поликлональных IgG человека) | Область применения: Лабораторная диагностика. Реагент «Анти-D» (IAT) предназначен для качественного определения in vitro положительного резус-фактора (RhD) группы крови человека методом непрямого антиглобулинового теста на иммуногематологическом анализаторе «OrthoVision». Антисыворотка Анти-D позволяет выявлять большинство образцов слабого и частичного антигена D. «Анти-D» поставляется как отдельный реагент. 1 флакон содержит 5 мл моноклональных человеческих антител класса IgM/IgG (клеточные линии LDM3/ESD1), 0,1% (отношение масса — объем) азида натрия и материал бычьего происхождения. Реагент не требует приготовления. Используется непосредственно из флакона. Не разбавлять. Комплектация: 1 флакон – 5 мл раствора. Инструкция по применению – 1 шт. (на казахском и русском языках). | Упаковка 3х10мл | 2 | 44645 | 89290 | [9 empty] | Март - 1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
5 | Набор контрольной крови для гематологического анализатора V-Counter -V–Сontrol (Low,Normal, High) | Набор представляет 3 пробирки по 2,5 мл., где три уровня крови (низкий, нормальный и высокий ) Состав: Контрольная кровь может иметь в своем составе заранее известные частицы заданных размеров и свойств: стабилизированные эритроциты человека и/или млекопитающего (RBC), лейкоциты (WBC) и тромбоциты (PLT) человека или их аналоги, в консервирующей среде. | Набор по 3 пробирки по 2,5 мл | 12 | 140000 | 1680000 | [9 empty] | Март - 1 Апрель - 1 Май - 1 Июнь - 1 Июль - 1 Август - 1 Сентябрь - 1 Октябрь - 1 Ноябрь - 1 Декабрь - 1 Январь - 1 Февраль - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
6 | Термобумага белая.Ширина 80мм. | Ширина печати- не менее 79,77 мм., но не более 80 мм. Длина Рулона – не менее 15 м. Диаметр центральной втулки –не менее 12мм, но не более 13 мм Плотность материала – от 60 до 65 г/м2 Тип материала – прямая термопечать: бумага для квитанции, чековая лента, без подложки. Цвет: Белый; Контрастность - черно-белых изображений: 53 мкм±5% Лицевая сторона - матовая немелованная термобумага, термослой снаружи | Шт | 30 | 2480 | 74400 | [9 empty] | Апрель - 15 Июль - 15 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
7 | Контрольный материал для анализатора СОЭ «Huma S Rate24» | Контроль HSRate-Control для автоматического анализатора для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT Материалы, поставляемые в наборе:2 флакона с реагентом 2 мл. для анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT | Упаковка 2 флакона по 2 мл | 6 | 243900 | 1463400 | [9 empty] | Март - 1 Май - 1 Июль - 1 Сентябрь - 1 Ноябрь - 1 Декабрь -1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  | 1463400
8 | Азур эозин по Романовскому | Раствор синего цвета.Форма выпуска- Флакон на 1 литр. Состав: 0,76% р-р Азур-эозина в смеси метанола и глицерина - 1 флакон (1 л) 2). Концентрированный раствор фосфатного буфера - 1 флакон (10 мл) | Флакон на 1 литр. | 1 | 6469 | 6469 | [9 empty] | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
9 | Эозин метиленовый синий по Май –Грюнвальду | Раствор синего цвета. Форма выпуска - полиэтиленовый флакон объемом 1 л. Фиксатор-краситель форменных элементов, представляет собой 0,2 % раствор сухого эозина и метиленового синего в метаноле (метиловом спирте). В состав раствора по Май-Грюнвальду входит метанольный раствор 0,25% концентрации. Раствор представляет собой смесь красителей метиленового синего, эозина и азура I (размер включаемых в смесь красителей определяется в специально подобранном соотношении в зависимости от спектральных признаков вещества). | Флакон на 1 литр. | 1 | 3595 | 3595 | [9 empty] | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
10 | Наборы диагностических реагентов предназначены для проведения ПЦР в амплификаторах для диагностики антигенов системы HLA I и II классов (HLA-DRB1*/DQB1*) методом ПЦР SSP одного образца на одном 96-ти луночном планшете. HLA-DRB1*/DQB1* Циклерплатная система | Комбинации высокоспецифичных лиофилизированных праймеров 2х32: DRB1*01-DRB1*16, DRB3*/DRB4*/DRB5*, DQB1* 02-DQB1*06, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль. Набор рассчитан на 20 типирований Комплектация: 1. комбинации высокоспецифичных лиофилизированных праймеров 2х32: DRB1*01-DRB1*16, DRB3*/DRB4*/DRB5*, DQB1* 02-DQB1*06, нанесенных на дно микропробирок в 96-луночных планшетах для ПЦР, включая негативный контроль, 2. раздельные оптимизированные буферные растворы для сборки ПЦР-смеси и проведения амплификации, 3. стрипованные по 8шт. крышки для ПЦР-планшетов – не менее 120 шт., 4. Руководство по эксплуатации, таблица специфичности, схема оценки и рабочий бланк. | Упаковка 20 планшетов | 2 | 485925 | 971850 | [9 empty] | Март - 1 Август - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  | 971850
11 | Гель RED для окраски агарозного геля при проведении электрофореза ПЦР анализа | Водный раствор, раствор в ДМСО, концентрат 10000х в упаковке 0,5 мл. Требования к комплектации: флакон содержащий 0,5 мл красителя. | Упаковка | 1 | 224570 | 224570 | [9 empty] | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
12 | Гипохлорит натрия 5% для обслуживания Архитектов | Гипохлорит натрия 5% - Раствор промывочный для проведения обслуживания на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT 1000/2000 Гипохлорит натрия 5% - концентрированный раствор. | Флаконы | 6 | 12230 | 73380 |  | 170 | Гипохлорит натрия 5% для обслуживания Архитектов | флаконы | 8 | 12230 | 97.84 | 2 | 24.46 | Март - 2 Июнь - 2 Сентябрь - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
13 | Пробирки Falcon католожный № 352054 | Пробирки Falcon с крышкой для проточного цитометра BD FACSCalibur Упаковка (125шт) Для проведения калибровки проточного цитометра Показатели Величина показателей Пластмассовые, многоразовые с крышкой В пакетированной упаковке 125шт пробирок 12×75мм хранится при температуре 0. +40°С | Упаковка (125 пробирок) | 1 | 50000 | 50000 | [9 empty] | Декабрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
14 | Кюветы для коагулометра Trombostat 2 кат.№ 050-290-KZ | Кюветы для коагулометра TS-4000 Упаковка (в упаковке 700 кювет) Используется для исследования факторов гемостаза при определении качества криопреципитата и СЗП в коагулометре TS-4000. Показатели Величина показателей Пластиковые прозрачные одноразовые кюветы для использования в коагулометре TS-4000. соединены по 4 штуки Высота кюветы - 30мм. Длина 4х спаренных кювет с бортиком - 65мм. Ширина кюветы с бортиком - 16мм, внутренний размер ячейки кюветы 12мм×12мм Пластиковые одноразовые спаренные кюветы в картонной упаковке. Одна общая картонная упаковка содержит 700 кювет Хранится при температуре +2. +30°С | Упаковка (700 микрокювет) | 1 | 150000 | 150000 | [9 empty] | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
15 | Набор реагентов для окраски мазков по методу Грам | Набор реагентов предназначен для выявления микроорганизмов в мазках из посевов крови и ее компонентов дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или грамотрицательным группам.Состав набора: раствор генциана фиолетового, 100 мл-1 фл, раствор Люголя, 100 мл-1фл., раствор фуксина Циля, 10 мл-1фл. | Набор | 1 | 6078 | 6078 | [9 empty] | Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
16 | Тиогликолевая среда (сухая) | Тиогликолевая среда (сухая). Состав, гр/л: Панкреатический гидролизат казеина 15,0; Дрожжевой экстакт 5,0; Натрия хлорид 2,5; Д-глюкоза 5,0 Натрия тиогликолят 0,5; Натрий углекислый 0,8±0,2; Цистеина гидрохлорид 0,75; Агар 0,75; Материал тары - пластик. Обеспечивает оптимальные условия для роста аэробных и анаэробных бактерий. Используется для выявления микроорганизмов при исследовании стерильности компонентов крови и исследовании условий их производства. Препарат гигроскопичен. | Кг | 1 | 91000 | 91000 | [9 empty] | Сентябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
17 | Mannitol Salt Agar Кат. № M118-500G Солевой агар с манитом | Элективный солевой агар с маннитом используется в качестве селективной для выделения значимых культур стафилококков Состав, гр/л: Протеозопептон - 10,0; Мясной экстракт - 1,0; Натрия хлорид - 75,0; D-Маннит - 10,0; Феноловый красный - 0,025; Агар-агар - 15,0. Упаковка:Непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку. Флакон 500гр. Этикетка флакона на русском языке содержит дату срока годности и инструкцию по применению. Гомогенный сыпучий светло-розовый порошок. Готовая среда имеет красную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, по плотности соответствует 1,5% агаровому гелю. | Кг | 2 | 51000 | 102000 | [9 empty] | Июнь - 1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
18 | Среда Кода | "Среда Кода. Питательная среда для выделения, дифференциации энтеробактерий по признаку ферментации лактозы при санитарном обследовании объектов внешней среды. Состав, гр/л: Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей 8,0; Питательный бульон, сухой 8,0; D (+) лактоза 10,0; Натрия 10,0±2,0 додецилсульфат 0,6; Бромтимоловый синий водорастворимый 0,05; Натрия хлорид 5,0; Натрий углекислый 0,3. Упаковка: полиэтиленовая банка по 200г. Этикетка на банке на русском языке содержит дату срока годности и способ приготовления. | Кг | 0.25 | 40912 | 10228 | [9 empty] | Апрель - 0,25 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
19 | Агар Сабуро | Агар Сабуро. Состав, гр/л: Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей 12,0; Экстракт кормовых дрожжей, агаризованный 5,0 ;Натрия хлорид 5,0; D-глюкоза 30,5; Агар микробиологический 9,0±0,2. Форма выпуска:полиэтиленовая банка по 250 г. Необходим для выделения, культивирования и подсчета общего числа дрожжевых и плесневых грибов при контроле микробной загрязненности производственных помещений. | Кг | 1.5 | 27960 | 41940 | [9 empty] | Март - 1,5 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
20 | Спирт этиловый медицинский 90% - 90 мл | Спирт этиловый медицинский 90% - 90 мл, раствор для наружного применения 90% 90 мл. В стеклянной таре по 90 мл. | Фл. | 190 | 227.7 | 43263 | [9 empty] | Апрель - 100 Июль - 90 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  | 38380
21 | Спирт этиловый медицинский 70% - 90 мл | Спирт этиловый медицинский 70% - 90 мл, раствор для наружного применения 70% 90 мл. В стеклянной таре по 90мл. | Фл. | 3200 | 212.3 | 679360 | [9 empty] | Апрель - 1600 Июль - 1600 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  | 627200
22 | Уголь активированный 250 мг в таблетках, блистер по 10 таблеток | Уголь активированный 250 мг в таблетках, блистер по 10 таблеток | Блистер 10 таблеток | 35 | 63.25 | 2213.75 | [9 empty] | Октябрь - 35 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  | 1960
23 | Кальция глюконат (в жевательной быстроусвояемой форме) таблетка 500 мг. №10 | Кальция глюконат (в жевательной быстроусвояемой форме) таблетка 500мг. №10 | Упаковка | 120 | 47.65 | 5718 | [9 empty] | Март - 60 Июнь - 60 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
24 | 4% раствор борной кислоты. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | 4% раствор борной кислоты. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | Флакон | 48 | 470 | 22560 | [9 empty] | По заявке заказчика, ежемесячно | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 22560
25 | 4% раствор цитрата Na. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | 4% раствор цитрата Na. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | Флакон | 48 | 490 | 23520 | [9 empty] | По заявке заказчика, ежемесячно | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 23520
26 | 3% раствор глюкозы. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | 3% раствор глюкозы. Стерильный! В стеклянных флаконах по 200мл. | Флакон | 84 | 550 | 46200 | [9 empty] | По заявке заказчика, ежемесячно | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 46200
27 | Адреналин-Здоровье 0,18%-1 мл. №10 | Адреналин-Здоровье 0,18%-1 мл. №10 | Упаковка | 4 | 61.8 | 247.2 | [9 empty] | Май - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
28 | Наконечники с фильтром 0-1000мкл,универсальные.в штативе по 100шт. | Наконечники с фильтром Наконечники с фильтром 0-1000мкл, универсальные. в штативе по 100шт. | Штатив | 10 | 7600 | 76000 | [9 empty] | Октябрь - 10 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
29 | Термоконтейнер ТМ-20 для холодовой цепи, габаритные р-ры:длина-400мм, ширина-300мм, высота-240мм по внутреннему периметру + 4 хладогента | Габаритные р-ры:длина-400мм, ширина-300мм, высота-240мм по внутреннему периметру + 4 хладогента | Шт | 1 | 41000 | 41000 | [9 empty] | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
30 | Индикаторы стерилизации химические одноразовые СТЕРИТЕСТ-П 120/45-02 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой-наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя. Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее ее контакт со стерилизуемыми изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в документах архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения или становится темнее него. Обеспечивают контроль параметров паровой стерилизации. Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение требуемых условий стерилизации внутри стерилизуемых изделий и упаковок, и тем самым предотвратить использование нестерильных изделий. Обеспечивают документирование контроля стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение не менее 12 месяцев. | Упаковка (1000шт) | 2 | 7017 | 14034 | [9 empty] | Март - 2 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
31 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Термоиндикатор МедИС-120/45-1 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикатор представляют собой прямоугольной формы бумажную полоску с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторная метка зеленого цвета и элемент сравнения темно-коричневого цвета, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических переменных в течение цикла паровой стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых условий стерилизации. На обратной стороне индикатора нанесен закрытый двумя половинками защитной бумаги липкий слой, предназначенный для его фиксации при контроле и в документах архива. Индикатор не оставляет следов на предметах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Индикаторы поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Обеспечивают контроль параметров воздушной стерилизации. Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки, ошибкой в установке параметров или их сбоем, и тем самым исключить возможность использования нестерильных медицинских изделий. Обеспечивают документированное подтверждение контроля параметров стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение не менее 12 месяцев. | Упаковка (1000шт) | 1 | 6398 | 6398 | [9 empty] | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
32 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Термоиндикатор МедИС-132/20-1 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикатор представляют собой прямоугольной формы бумажную полоску с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторная метка зеленого цвета и элемент сравнения темно-коричневого цвета, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических переменных в течение цикла паровой стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых условий стерилизации. На обратной стороне индикатора нанесен закрытый двумя половинками защитной бумаги липкий слой, предназначенный для его фиксации при контроле и в документах архива. Индикатор не оставляет следов на предметах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Индикаторы поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Обеспечивают контроль параметров воздушной стерилизации. Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки, ошибкой в установке параметров или их сбоем, и тем самым исключить возможность использования нестерильных медицинских изделий. Обеспечивают документированное подтверждение контроля параметров стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение не менее 12 месяцев. | Упаковка (1000шт) | 3 | 3387 | 10161 | [9 empty] | Март-3 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
33 | Индикаторы стерилизации химические одноразовые СТЕРИТЕСТ-П 132/20-02 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой-наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя. Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее ее контакт со стерилизуемыми изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в документах архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения или становится темнее него. | Упаковка (1000шт) | 1 | 10600 | 10600 | [9 empty] | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
34 | Термоиндикатор МедИС –В-180/60-1 | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические многопараметрические одноразовые. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ P ИСО11140-1. Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветными метками: индикаторная метка и элемент сравнения, и маркировки. Голубой цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в течение цикла воздушной стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. На обратной стороне индикатора нанесен липкий слой, закрытый двумя половинками защитной бумаги, служащий для его фиксации в месте контроля и в качестве документа архива. Индикатор не оставляет следов на материалах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Индикаторы поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. | Упаковка (1000шт) | 1 | 4200 | 4200 | [9 empty] | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
35 | Гелевая карта Акросс для проведения фенотипирования по системе Резус и определения Келл | Гелевая карта Акросс для проведения фенотипирования по системе Резус и определения Келл. Реагенты предназначены для профессиональной диагностики «in vitro». В наборе 50 шт. Используются для определения RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) и KEL1 (К) антигенов эритроцитов на основе комбинации методов агглютинации и гель фильтрации. Качественные характеристики: Диагностические карты с 8 микропробирками. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований Форма выпуска: набор 50 шт. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка DVI+, микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c-, микропробирка e; микропробирка Cw; микропробирка Kell; микропробирка Ctl. Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Микропробирка С должна содержать моноклональный реагент анти-С (IgM-антитела мышей). Микропробирка Е должна содержать моноклональный реагент анти-Е (IgM-антитела мышей). Микропробирка с должна содержать моноклональный реагент анти-с (IgM-антител мышей). Микропробирка Cw должна содержать моноклональный реагент анти- Cw; (IgM-антитела человека). микропробирка Kell должна содержать моноклональный реагент анти- Kell (IgM-антител человека). Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Выявляет антигены D, С,с,Е,е, Cw и Kell на эритроцитах человека Хранение при температуре +2-+25о С. Не хранить возле источников тепла и системы кондиционирования. | Набор (50 шт) | 4 | 129013 | 516052 | [9 empty] | Март - 3 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
36 | Раствор динатриевой соли ЭДТА, EDTA Disodium Salt Solution, 0.1 М, 1 л. | Раствор динатриевой соли ЭДТА, EDTA Disodium Salt Solution, 0.1M. 1 л. 10214142. Используется в электрофорезе и молекулярной биологии. Качественные характеристики: Раствор динатриевой соли ЭДТА, 0,1 М, Chem- Lab, представляет собой хелатор двухвалентных катионов, используемый при титровании TH. Раствор содержит 37,224 г ЭДТА диНа • 2Н 2 О на литр воды (0,01 М). Sol A = 10°FH/мл или 5,6°DH/мл. Дигидрат динатриевой соли ЭДТА представляет собой хелатор двухвалентных катионов. Он ингибирует ферменты, такие как металлопротеазы, которым для активности необходимы двухвалентные катионы. Он также используется во многих ферментных буферах и в качестве инактиватора ферментов в высоких концентрациях.Температура плавления: 0°С Цвет: Бесцветный Плотность: 1,02 г/см 3 рН: ±9. Точка кипения: 100°С. Запах: Без запаха. Количество: 1 л. Информация о растворимости: Растворимый. Название ИЮПАК динатрий; 2-[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил-(карбоксилатометил)амино]ацетат;дигидрат Формула веса: 372,24 г/моль. Хранить в сухом и темном месте | Упаковка 1 л | 1 | 3000 | 3000 | [9 empty] | Март - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
37 | Вода деонизированная, стерильная | Вода, не содержащая нуклеазы, Вода, представляет собой деионизированную воду, не содержащую нуклеазы и отфильтрованную через мембрану с размером пор 0,22 мкм. Он идеально подходит для всех приложений молекулярной биологии. Не должна содержпть эндо-, экзодезоксирибонуклеаз, рибонуклеаз и фосфатаз. Объем: 450 мл в упаковке | Упаковка 450мл | 4 | 3000 | 12000 | [9 empty] | Март - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
38 | Набор "БМ-Контроль-ПГК для определения белка в моче" 4х2мл | Набор используется для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче и ликворе методом с пирогаллоловым красным. Линейность в диапазоне от 0,1 до 1,5 г/л.; Коэффициент вариации результатов определения не более 7%. Картонная упаковка внутри флаконы. В состав набора входят: 4 флаконах2мл. 1 флакон - концентрация 0,1 г/л; 1 флакон - концентрация 0,5 г/л; 1 флакон 1,0 г/л; 1 флакон - концентрация 1,5 г/л. | Набор (коробка 4 флакона) | 4 | 10000 | 40000 | [9 empty] | Март - 1 Июнь - 1 Сентябрь - 1 Декабрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
39 | Platelet Storage Bag BCSI каталожный № OBC000007G контейнер для тромбоцитов | Пластиковый контейнер для заготовки, хранения тромбоцитов с встроенным портом для неинвазивного измерения рН. Platelet Storage Bag BCSI 20 компопластов. Каждый компопласт упакован отдельно в пакетированной картонной упаковке. 1 коробка содержит 20 компопластов. Используется для определения значения рН при анализе качества концентрата тромбоцитов. | Упаковка (20 контейнеров) | 6 | 402000 | 2412000 | [9 empty] | Март - 3 Август - 3 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
40 | Пробки резиновые пеницилиновые | Медицинские под флаконы тип 1-1 | шт | 7000 | 15 | 105000 | [9 empty] | Март - 7 000 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 |  |  |  |  | 105000
10892950.95
|  | И.о. главной медицинской сестры |  | А.В. Кузнецова