## Лист1
Приложение 30
к Правилам составления и
представления бюджетной заявки
Форма 01-142
2024 |  |  |  |  | Приложение 30
к Правилам составления
и предоставления бюджетной заявки
форма 01-142
| Расчет расходов на медикаменты и прочие средства медицинского назначения | Расчет расходов на медикаменты и прочие средства медицинского назначения
| Денежная компенсация донорам | Денежная компенсация донорам |  |  |  | тыс.тенге |  | МРП | 3692
| кроводачи, плазмадачи | кроводачи, плазмадачи | ед.изм | кол-во | цена | сумма
1 | плазмадача а/ф | плазмадача а/ф | доноры | 20 | 1000 | 20
2 | тромбодача а/ф безвозмездно | тромбодача а/ф безвозмездно | доноры | 446 | 1000 | 446
3 | Денежная компенсация безвозмездным донорам | Денежная компенсация безвозмездным донорам | доноры | 6700 | 1000 | 6700 | 0,25мрп
| итого | итого |  | 7166 |  | 7166
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |  |  |  | Срок поставки | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Место поставки товара | ИП BMLG.MED | ТОО Вельд | ТОО ДиАКиТ
1 | Эритротест Цоликлон Анти-СЕ Супер, упаковка (5мл №10) | Прозрачная , бесцветные, бледно-желтые или розовые растворы, готовые к употреблению, в пластиковых флаконах-капельницах по 5 или 10 мл Диагностический жидкий реагент, содержит два типа моноклональных антител человека класса IgM (анти-С и анти-Е), которые продуцируются «in vitro» гибридомными клеточными линиями. Специфичен, антитела имеют высокий титр и авидность. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1% | Упаковка | 2 | 47390 | 94780 |  |  |  | По заявке заказчика | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
2 | Термобумага белая.Ширина 80мм. | Ширина печати- не менее 79,77 мм., но не более 80 мм. Длина Рулона – не менее 15 м. Диаметр центральной втулки –не менее 12мм, но не более 13 мм Плотность материала – от 60 до 65 г/м2 Тип материала – прямая термопечать: бумага для квитанции, чековая лента, без подложки. Цвет: Белый; Контрастность - черно-белых изображений: 53 мкм±5% Лицевая сторона - матовая немелованная термобумага, термослой снаружи | Шт | 30 | 2480 | 74400 |  |  |  | Май - 15 Июль - 15 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
3 | Пробирки Falcon католожный № 352054 | Пробирки Falcon с крышкой для проточного цитометра BD FACSCalibur Упаковка (125шт) Для проведения калибровки проточного цитометра Показатели Величина показателей Пластмассовые, многоразовые с крышкой В пакетированной упаковке 125шт пробирок 12×75мм хранится при температуре 0. +40°С | Упаковка (125 пробирок) | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | Декабрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 20000
4 | Солевой агар с манитом для выделения стафилококков сухая | Элективный солевой агар с маннитом используется в качестве селективной для выделения значимых культур стафилококков Состав, гр/л: Протеозопептон - 10,0; Мясной экстракт - 1,0; Натрия хлорид - 75,0; D-Маннит - 10,0; Феноловый красный - 0,025; Агар-агар - 15,0. Упаковка:Непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку. Флакон 500гр. Этикетка флакона на русском языке содержит дату срока годности и инструкцию по применению. Гомогенный сыпучий светло-розовый порошок. Готовая среда имеет красную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, по плотности соответствует 1,5% агаровому гелю. | Кг | 2 | 31820 | 63640 |  |  |  | Июнь - 1 Ноябрь - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 56000
5 | Агар Сабуро | Агар Сабуро. Состав, гр/л: Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей 12,0; Экстракт кормовых дрожжей, агаризованный 5,0 ;Натрия хлорид 5,0; D-глюкоза 30,5; Агар микробиологический 9,0±0,2. Форма выпуска:полиэтиленовая банка по 250 г. Необходим для выделения, культивирования и подсчета общего числа дрожжевых и плесневых грибов при контроле микробной загрязненности производственных помещений. | Кг | 1.5 | 37970 | 56955 |  |  |  | Май - 1,5 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 49500
6 | Кальция глюконат (в жевательной быстроусвояемой форме) таблетка 500 мг. №10 | Кальция глюконат (в жевательной быстроусвояемой форме) таблетка 500мг. №10 | Упаковка | 120 | 47.65 | 5718 |  |  |  | Май - 60 Июнь - 60 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
7 | Адреналин-Здоровье 0,18%-1 мл. №10 | Адреналин-Здоровье 0,18%-1 мл. №10 | Упаковка | 4 | 61.8 | 247.2 |  |  |  | Май - 4 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
8 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые Термоиндикатор МедИС-120/45-1 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикатор представляют собой прямоугольной формы бумажную полоску с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторная метка зеленого цвета и элемент сравнения темно-коричневого цвета, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических переменных в течение цикла паровой стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых условий стерилизации. На обратной стороне индикатора нанесен закрытый двумя половинками защитной бумаги липкий слой, предназначенный для его фиксации при контроле и в документах архива. Индикатор не оставляет следов на предметах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Индикаторы поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Обеспечивают контроль параметров воздушной стерилизации. Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки, ошибкой в установке параметров или их сбоем, и тем самым исключить возможность использования нестерильных медицинских изделий. Обеспечивают документированное подтверждение контроля параметров стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение не менее 12 месяцев. | Упаковка (1000шт) | 1 | 6398 | 6398 |  |  |  | Май - 1 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11
9 | Планшеты одноразовые для определения группы крови П-50. | Планшеты одноразовые для определения группы крови П-50. На 50 лунок. Белый. Размер 190 х 290мм.Из ударопрочного полистирола, лунки имеют бортики. | Штук | 1200 | 1234 | 1480800 |  |  |  | Май - 600 Август - 600 | DDP | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11 | 1188000 | 1362000 | 960000
1832938.2
|  | Главная медицинская сестра |  | Н.В. Булгакова